## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院输液大厅改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能型灯具 2.规格:54W 3.其他详见图纸满足设计说明 | 套 |  | 10
2 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:声光控高效节能型灯 2.规格:22W 3.其他详见图纸满足设计说明 | 套 |  | 3
3 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED高效节能型灯具 2.规格:40W 3.其他详见图纸满足设计说明 | 套 |  | 8
4 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:单联翘板式暗开关 2.安装方式:暗装 3.其他详见图纸满足设计说明 | 个 |  | 1
5 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:双联翘板式暗开关 2.安装方式:暗装 3.其他详见图纸满足设计说明 | 个 |  | 1
6 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:三联翘板式暗开关 2.安装方式:暗装 3.其他详见图纸满足设计说明 | 个 |  | 3
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:20 3.其他详见图纸满足设计说明 | m |  | 50.62
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB1-BYJ3*4 3.其他详见图纸满足设计说明 | m |  | 171.97
分部小计
给排水工程
9 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.满足设计图纸、规范要求 | 组 |  | 2
10 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内外 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管PPR-DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.满足设计图纸、规范及招标要求 | m |  | 16.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院输液大厅改造工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管PPR-DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.满足设计图纸、规范及招标要求 | m |  | 0.81
12 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料给水管PPR-DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6.满足设计图纸、规范及招标要求 | m |  | 1.6
13 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管PVC-UDe110 4.连接形式:粘接连接 5.满足设计图纸、规范及招标要求 | m |  | 8.51
14 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管PVC-UDe75 4.连接形式:粘接连接 5.满足设计图纸、规范及招标要求 | m |  | 1.2
15 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料排水管PVC-UDe50 4.连接形式:粘接连接 5.满足设计图纸、规范及招标要求 | m |  | 2.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院输液大厅改造工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:塑料排水管PVC-UDe110 4.连接形式:粘接连接 5.满足设计图纸、规范及招标要求 | m |  | 5.5
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、规范及招标要求 | 个 |  | 1
18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、规范及招标要求 | 个 |  | 2
19 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.满足设计图纸、规范及招标要求 | 个 |  | 1
20 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.安装部位(室内外）:室外 3.型号、规格:DN32 4.满足设计图纸、规范及招标要求 | 个 |  | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院输液大厅改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院输液大厅改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段：襄阳市第一人民医院输液大厅改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院输液大厅改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院输液大厅改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 费用
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4