## 西区外围
市一医院西区灭火器管理明细（6）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
食 堂 |  | 仓 库 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 213号、214号
食 堂 |  | 后厨操作间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 215号、216号
食 堂 |  | 888包厢 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 217号、218号
食堂 | 一楼 | 患者餐厅 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 219号、220号
食堂 | 二楼 | 职工餐厅 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 221号、222号
|  | 发电机房油料库 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 223号、224号
污被服分检处 |  | 走廊楼道外 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 225号、226号
供养站 |  | 设备间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 227号、228号
120急救中心 |  | 门口左侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 229号、230号
药房仓库 |  | 门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 231号、232号
病案室 |  | 门口墙角 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 233号、234号
|  | 门口墙角 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 235号、236号
消毒供应中心 |  | 大厅（墙角） | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 237号、238号
配电室 |  | 控制室 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 239号、240号
|  | 控制室 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 241号、242号
消毒供应中心 |  |  | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 243号、244号
外围 |  | 高压氧舱 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 75号、76号
|  | 透析室B区 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 245号、246号
|  | 透析室A区 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 247号、248号
外围 |  | 高压氧舱 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 483号、484号
合 计： |  |  | 二氧化碳 |  | 12具 | 34具
|  |  | 干粉ABC |  | 24具

## 1号楼门诊楼
市一医院西区灭火器管理明细（2）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
综合楼 | 一楼 | 急诊护士站旁 | 干粉 | 5KG | 2具 | 69号、70号
综合楼 | 一楼 | 门诊药房 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 65号、66号
综合楼 | 一楼 | 门诊大厅显示频后面 | 干粉 | 5KG | 2具 | 67号、68号
综合楼 | 一楼 | 预防接种大厅 | 干粉 | 5KG | 2具 | 71号、72号
综合楼 | 一楼 | 东西走廊（西） | 干粉 | 5KG | 2具 | 73号、74号
综合楼 | 二楼 | 南、北走道中 | 干粉 | 5KG | 2具 | 57号、58号
综合楼 | 二楼 | 东、西走道东 | 干粉 | 5KG | 2具 | 59号、60号
综合楼 | 二楼 | 东、西走道中 | 干粉 | 5KG | 2具 | 61号、62号
综合楼 | 二楼 | 东、西走道西 | 干粉 | 5KG | 2具 | 63号、64号
综合楼 | 三楼 | 肿瘤A区南侧电梯前室 | 干粉 | 5KG | 2具 | 45号、46号
综合楼 | 三楼 | 热疗室（内） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 47号、48号
综合楼 | 三楼 | 南北走道中 | 干粉 | 5KG | 2具 | 49号、50号
综合楼 | 三楼 | 东、西走道东 | 干粉 | 5KG | 2具 | 51号、52号
综合楼 | 三楼 | 东、西走道中 | 干粉 | 5KG | 2具 | 53号、54号
综合楼 | 三楼 | 东、西走道西 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 55号、56号
综合楼 | 地 下 车 库 | 车库西边 | 干粉 | 5KG | 2具 | 77号、78号
综合楼 | 地 下 车 库 | 车库中间 | 干粉 | 5KG | 2具 | 79号、80号
综合楼 | 地 下 车 库 | 车库东边 | 干粉 | 5KG | 2具 | 81号、82号
综合楼 | 地 下 车 库 | 地下泵房（内） | 干粉 | 5KG | 2具 | 83号、84号
综合楼 | 地 下 车 库 | 配电室（内） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 85号、86号
合 计： |  |  | 二氧化碳 |  | 8具 | 40具
|  |  | 干 粉 |  | 32具

## 1号楼门诊楼2
市一医院西区灭火器管理明细（1）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
1号楼 | 楼 顶 | 东侧电梯机房 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 1号、2号
| 楼 顶 | 西侧电梯机房 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 3号、4号
| 楼 顶 | 西侧制氧间 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 5号、6号
| 六 楼 | 南侧电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 7号、8号
| 六 楼 | 南、北走廊中 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 9号、10号
| 六 楼 | 计算机中心 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 11号、12号
| 六 楼 | 东、西走廊东端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 13号、14号
| 六 楼 | 东、西走廊中端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 15号、16号
| 六 楼 | 东、西走廊西端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 17号、18号
| 五 楼 | 南侧电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 19号、20号
| 五 楼 | 南、北走廊中 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 21号、22号
| 五 楼 | 东、西走道东端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 23号、24号
| 五 楼 | 东、西走道中 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 25号、26号
| 五 楼 | 透析室A区 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 245号、246号
| 五 楼 | 透析室B区 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 247号、248号
| 五 楼 | ICU内 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 27号、28号
| 五 楼 | ICU内 | 二氧化碳 | 3KG | 4具 | 29/30/31/32
| 四 楼 | 南侧电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 33号、34号
| 四 楼 | 南、北走廊中 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 35号、36号
| 四 楼 | 库房（护士站对面） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 37号、38号
| 四 楼 | 东、西走廊东端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 39号、40号
| 四 楼 | 东、西走廊中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 41号、42号
| 四 楼 | 东、西走廊西端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 43号、44号
合 计： |  |  | 二氧化碳 |  | 14具 | 48具
|  |  | 干粉ABC |  | 34具

## 2号楼住院部
市一医院西区灭火器管理明细（4）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
2号楼住院部 | 一楼 | 影像诊断室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 169号、170号
| 一楼 | 电梯旁 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 167号、168号
| 一楼 | 候诊厅门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 165号、166号
| 一楼 | X扫描室（2）门口 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 163号、164号
| 一楼 | X扫描室（2）内 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 161号、162号
| 一楼 | CT扫描室（5）内 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 159号、160号
| 一楼 | 磁共振扫描室内 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 157号、158号
| 一楼 | 胃肠、透视室门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 155号、156号
| 二楼 | 设备间门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 153号、154号
| 二楼 | 五病室门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 151号、152号
| 二楼 | 主任办公室门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 149号、150号
| 二楼 | 婴儿洗澡预防接种门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 147号、148号
| 三楼 | 十二病室门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 145号、146号
| 三楼 | 主任办公室门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 143号、144号
| 三楼 | 三病室对面 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 141号、142号
| 三楼 | 医生办公室门口（东） | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 139号、140号
| 四楼 | 设备间门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 137号、138号
| 四楼 | 七病室对面 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 135号、136号
| 四楼 | 主任办公室门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 133号、134号
| 四楼 | 十三病室门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 131号、132号
合 计： |  |  | 二氧化碳 |  | 8具 | 40具
|  |  | 干粉ABC |  | 32具

## 汇总明细
西区灭火器明细汇总表
楼栋号 | 灭火器类型 | 重量 |  |  | 小计
|  | 5公斤 | 4公斤 | 3公斤 | 具
1 | 干粉ABC | 66 |  |  | 66
| 二氧化碳 |  |  | 22 | 22
2 | 干粉ABC | 68 |  |  | 68
| 二氧化碳 |  |  | 16 | 16
3 | 干粉ABC | 201 | 31 |  | 232
| 二氧化碳 |  |  | 2 | 2
4 | 干粉ABC | 2 | 28 |  | 30
| 二氧化碳 |  |  | 6 | 6
5 | 干粉ABC |  | 4 |  | 4
| 二氧化碳 | 2 |  |  | 2
外围 | 干粉ABC | 22 |  |  | 22
| 二氧化碳 |  |  | 14 | 14
西区微型消防站（ABC干粉5公斤） |  |  |  |  | 9
合计 |  |  |  |  | 493

## 西区门诊1
市一医院西区灭火器管理明细（1）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
1号楼门诊楼 | 一楼 | 急诊护士站旁 | 干粉 | 5KG | 2具 | 69号、70号
| 一楼 | 门诊药房 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 65号、66号
| 一楼 | 门诊大厅显示频后面 | 干粉 | 5KG | 2具 | 67号、68号
| 一楼 | 医保办对面 | 干粉 | 5KG | 2具 | 71号、72号
| 一楼 | 四维彩超门口 | 干粉 | 5KG | 2具 | 73号、74号
| 二楼 | 南、北走道中 | 干粉 | 5KG | 2具 | 57号、58号
| 二楼 | 东、西走道东 | 干粉 | 5KG | 2具 | 59号、60号
| 二楼 | 东、西走道中 | 干粉 | 5KG | 2具 | 61号、62号
| 二楼 | 东、西走道西 | 干粉 | 5KG | 2具 | 63号、64号
| 三楼 | 肿瘤A区南侧电梯前室 | 干粉 | 5KG | 2具 | 45号、46号
| 三楼 | 热疗室（内） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 47号、48号
| 三楼 | 南北走道中 | 干粉 | 5KG | 2具 | 49号、50号
| 三楼 | 东、西走道东 | 干粉 | 5KG | 2具 | 51号、52号
| 三楼 | 东、西走道中 | 干粉 | 5KG | 2具 | 53号、54号
| 三楼 | 东、西走道西 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 55号、56号
| 地 下 车 库 | 车库西边 | 干粉 | 5KG | 2具 | 77号、78号
| 地 下 车 库 | 车库中间 | 干粉 | 5KG | 2具 | 79号、80号
| 地 下 车 库 | 车库东边 | 干粉 | 5KG | 2具 | 81号、82号
| 地 下 车 库 | 地下泵房（内） | 干粉 | 5KG | 2具 | 83号、84号
| 地 下 车 库 | 配电室（内） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 85号、86号
合 计： |  |  | 二氧化碳 |  | 8具 | 40具
|  |  | 干 粉 |  | 32具

## 西区门诊2
市一医院西区灭火器管理明细（2）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
门诊综合楼 | 楼 顶 | 东侧电梯机房 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 1号、2号
| 楼 顶 | 西侧电梯机房 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 3号、4号
| 楼 顶 | 西侧制氧间 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 5号、6号
| 六 楼 | 南侧电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 7号、8号
| 六 楼 | 南、北走廊中 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 9号、10号
| 六 楼 | 计算机中心 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 11号、12号
| 六 楼 | 东、西走廊东端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 13号、14号
| 六 楼 | 东、西走廊中端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 15号、16号
| 六 楼 | 东、西走廊西端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 17号、18号
| 五 楼 | 南侧电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 19号、20号
| 五 楼 | 南、北走廊中 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 21号、22号
| 五 楼 | 东、西走道东端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 23号、24号
| 五 楼 | 东、西走道中 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 25号、26号
| 五 楼 | 透析室A区 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 247号、248号
| 五 楼 | 透析室B区 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 245号、246号
| 五 楼 | ICU内 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 27号、28号
| 五 楼 | ICU内 | 二氧化碳 | 3KG | 4具 | 29/30/31/32
| 四 楼 | 南侧电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 33号、34号
| 四 楼 | 南、北走廊中 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 35号、36号
| 四 楼 | 库房（护士站对面） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 37号、38号
| 四 楼 | 东、西走廊东端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 39号、40号
| 四 楼 | 东、西走廊中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 41号、42号
| 四 楼 | 东、西走廊西端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 43号、44号
合 计： |  |  | 二氧化碳 |  | 14具 | 48具
|  |  | 干粉ABC |  | 34具

## 2号住院部
市一医院西区灭火器管理明细（4）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
住院部 | 楼 顶 | 电梯机房 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 87号、88号
住院部 | 八楼 | 八楼电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 89号、90号
住院部 | 八楼 | 手术室内门口 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 91号、92号
住院部 | 八楼 | 手术室后走廊（东） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 93号、94号
住院部 | 八楼 | 手术室后走廊（西） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 95号、96号
住院部 | 八楼 | 麻醉科走廊 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 97号、98号
住院部 | 八楼 | 麻醉科后门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 99号、100号
住院部 | 七楼 | 电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 101号、102号
住院部 | 七楼 | 走廊东侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 103号、104号
住院部 | 七楼 | 走廊东侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 105号、106号
住院部 | 七楼 | 走廊西侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 107号、108号
住院部 | 七楼 | 走廊西侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 109号、110号
住院部 | 六楼 | 电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 111号、112号
住院部 | 六楼 | 走廊东侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 113号、114号
住院部 | 六楼 | 走廊东侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 115号、116号
住院部 | 六楼 | 走廊西侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 117号、118号
住院部 | 六楼 | 走廊西侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 119号、120号
住院部 | 五楼 | 电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 121号、122号
住院部 | 五楼 | 走廊东侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 123号、124号
住院部 | 五楼 | 走廊东侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 125号、126号
住院部 | 五楼 | 走廊西侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 127号、128号
住院部 | 五楼 | 走廊西侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 129号、130号
合 计： |  |  | 二氧化碳 |  | 8具 | 44具
|  |  | 干粉ABC |  | 36具

## 2号楼住院部2
市一医院西区灭火器管理明细（3）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
2号楼住院部 | 楼 顶 | 电梯机房 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 87号、88号
| 八楼 | 八楼电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 89号、90号
| 八楼 | 手术室内门口 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 91号、92号
| 八楼 | 手术室后走廊（东） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 93号、94号
| 八楼 | 手术室后走廊（西） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 95号、96号
| 八楼 | 麻醉科走廊 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 97号、98号
| 八楼 | 麻醉科后门口 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 99号、100号
| 七楼 | 电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 101号、102号
| 七楼 | 走廊东侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 103号、104号
| 七楼 | 走廊东侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 105号、106号
| 七楼 | 走廊西侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 107号、108号
| 七楼 | 走廊西侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 109号、110号
| 六楼 | 电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 111号、112号
| 六楼 | 走廊东侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 113号、114号
| 六楼 | 走廊东侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 115号、116号
| 六楼 | 走廊西侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 117号、118号
| 六楼 | 走廊西侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 119号、120号
| 五楼 | 电梯前室 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 121号、122号
| 五楼 | 走廊东侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 123号、124号
| 五楼 | 走廊东侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 125号、126号
| 五楼 | 走廊西侧中间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 127号、128号
| 五楼 | 走廊西侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 129号、130号
合 计： |  |  | 二氧化碳 |  | 8具 | 44具
|  |  | 干粉ABC |  | 36具

## 西区3号楼
3号楼灭火器分布明细
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类 型 | KG | 数 量 | 编 号
三 号 楼 | 4楼 | 11病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 388、389、390
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 391、392、393
| 3楼 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 394、395、396
|  | 走廊南端 | 干 粉 | 5 | 3 | 397、398、399
|  | 走廊清洁间 | 干 粉 | 5 | 3 | 400、401、402
|  | 临床药学室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 403、404、405
|  | 成品复核区内 | 干 粉 | 5 | 3 | 406、407、408
|  | 审方间门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 409、410、411
|  | 摆药区内 | 干 粉 | 5 | 3 | 412、413、414
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 415、416、417
| 2层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 418、419、420
|  | 检验科走廊南端 | 干 粉 | 5 | 3 | 421、422、423
|  | 住院标本接收窗口对面 | 干 粉 | 5 | 3 | 424、425、426
|  | 北端走廊 | 干 粉 | 5 | 3 | 427、428、429
|  | 检验科北入口 | 干 粉 | 5 | 3 | 430、431、432
|  | 检验科工作区内 | 干 粉 | 5 | 3 | 433、434、435
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 436、437、438
| 1层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 439、440、441
|  | 南端口走廊 | 干 粉 | 5 | 3 | 442、443、444
|  | 模具室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 445、446、447
|  | 医保办理窗口旁 | 干 粉 | 5 | 3 | 448、449、450
|  | 走廊北端 | 干 粉 | 5 | 3 | 451、452、453
|  | 介入室对面 | 干 粉 | 5 | 3 | 454、455、456
合计 |  |  | 干 粉 | 5 | 69具 | 69具

## 西区3号楼1
3号楼灭火器分布明细
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类 型 | KG | 数 量 | 编 号
三 号 楼 | 8楼 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 319、320、321
|  | 护士站 | 干 粉 | 5 | 3 | 322、323、324
|  | 15病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 325、326、327
|  | 6病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 328、329、330
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 331、332、333
| 7楼 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 334、335、336
|  | 护士站 | 干 粉 | 5 | 3 | 337、338、339
|  | 15病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 340、341、342
|  | 6病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 343、344、345
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 346、347、348
| 6层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 349、340、351
|  | 护士站 | 干 粉 | 5 | 3 | 352、353、354
|  | 15病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 355、356、357
|  | 6病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 358、359、360
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 361、362、363
| 5层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 364、365、366
|  | 护士站 | 干 粉 | 5 | 3 | 367、368、369
|  | 15病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 370、371、372
|  | 6病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 373、374、375
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 376、377、378
| 4层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 379、380、381
|  | 护士站 | 干 粉 | 5 | 3 | 382、383、384
|  | 1号病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 385、386、387
合计 |  |  | 干粉 | 5 | 69个

## 西区3号楼2
3号楼灭火器分布明细
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类 型 | KG | 数 量 | 编 号
三 号 楼 | 顶层 | 10号电梯机房内 | 干 粉 | 4 | 3 | 249、250、251
|  | 7、8、9号电梯机房内 | 干 粉 | 4 | 4 | 252、253、254、255
|  | 11号电梯机房内 | 干 粉 | 4 | 3 | 256、257、258
| 12层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 259、260、261
|  | 护士站 | 干 粉 | 5 | 3 | 262、263、264
|  | 15病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 265、266、267
|  | 6病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 268、269、270
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 271、272、273
| 11层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 274、275、276
|  | 护士站 | 干 粉 | 5 | 3 | 277、278、279
|  | 15病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 280、281、282
|  | 6病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 283、284、285
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 286、287、288
| 10层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 289、290、291
|  | 护士站 | 干 粉 | 5 | 3 | 292、293、294
|  | 15病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 295、296、297
|  | 6病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 298、299、300
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 301、302、303
| 9层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 304、305、306
|  | 护士站 | 干 粉 | 5 | 3 | 307、308、309
|  | 15病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 310、311、312
|  | 6病室门口 | 干 粉 | 5 | 3 | 313、314、315
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 316、317、318
| 1层 | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 5 | 3 | 457、458、459
| 负一层 | 10号电梯前室 | 干 粉 | 4 | 3 | 460、461、462
|  | CT定位室2号门口 | 干 粉 | 4 | 3 | 463、464、465
|  | CT定位室1号门口 | 干 粉 | 4 | 3 | 466、467、468
|  | 直线加速器对面 | 干 粉 | 4 | 3 | 469、470、471
|  | 放疗候诊区 | 干 粉 | 4 | 3 | 472、473、474
|  | 地下室配电室门口 | 干 粉 | 4 | 3 | 475、476、477
|  | 11号电梯机前室 | 干 粉 | 4 | 3 | 478、479、480
|  | 检验科大厅 | 二氧化碳 | 3 | 2 | 481482
合计 |  |  | 干粉 | 4 | 31个 | 96个
|  |  | 干粉 | 5 | 63个
|  |  | 二氧化碳 | 3 | 2个

## 西区4、5号楼
市一医院西区灭火器管理明细（5）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
康复楼 | 一楼 | 开水房门口 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 205号、206号
康复楼 | 一楼 | 熏蒸室门口 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 203号、204号
康复楼 | 一楼 | 四病室和五病室中间 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 201号、202号
康复楼 | 一楼 | 设备间门口 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 199号、200号
康复楼 | 一楼 | 储藏室门口（西侧） | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 197号、198号
康复楼 | 一楼 | 水疗间外（西侧走廊） | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 195号、196号
康复楼 | 二楼 | 儿童康复治疗区（PT室） | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 193号、194号
康复楼 | 二楼 | 儿童康复治疗区（OT室） | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 191号、192号
康复楼 | 二楼 | 康复评定室对面（言语室） | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 189号、190号
康复楼 | 二楼 | 成人针灸室 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 187号、188号
康复楼 | 二楼 | 成人（OT、PT）室 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 185号、186号
康复楼 | 三楼 | 胃肠内窥镜室（3） | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 183号、184号
康复楼 | 三楼 | 物质库对面 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 181号、182号
康复楼 | 三楼 | 纯水间 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 179号、180号
康复楼 | 三楼 | 办公室外 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 177号、178号
康复楼 | 三楼 | 卫生间外（南) | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 175号、176号
实验室 | 三楼 | 细胞学实验室室内 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 173号、174号
康复楼 | 楼顶 | 电梯机房 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 171号、172号
办公楼 | 一楼 | 保卫科门口 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 207号、208号
办公楼 | 二楼 | 走廊东端 | 干粉ABC | 4KG | 2具 | 209号、210号
办公楼 | 二楼 | 走廊西端 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 211号、212号
合 计： |  |  | 二氧化碳 |  | 6具 | 42具
|  |  | 干粉ABC |  | 36具

## 西区外
市一医院西区灭火器管理明细（外围）
楼 栋 | 楼 层 | 位 置 | 灭火器类型 | KG | 数量 | 编 号
食 堂 |  | 仓 库 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 213号、214号
食 堂 |  | 后厨操作间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 215号、216号
食 堂 |  | 888包厢 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 217号、218号
食堂 | 一楼 | 患者餐厅 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 219号、220号
食堂 | 二楼 | 职工餐厅 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 221号、222号
|  | 发电机房油料库 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 223号、224号
污水分检处 |  | 走廊楼道外 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 225号、226号
供养站 |  | 设备间 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 227号、228号
120急救中心 |  | 门口左侧 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 229号、230号
药房仓库 |  | 门口 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 231号、232号
病案室 |  | 门口墙角 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 233号、234号
|  | 门口墙角 | 干粉ABC | 5KG | 2具 | 235号、236号
消毒供应中心 |  | 大厅（墙角） | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 237号、238号
配电室 |  | 控制室 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 239号、240号
|  | 控制室 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 241号、242号
消毒供应中心 |  |  | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 243号、244号
外围 |  | 高压氧仓 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 75号、76号
|  | 高压氧仓 | 二氧化碳 | 3KG | 2具 | 483号、484号
合 计： |  |  | 二氧化碳 | 3KG | 14具 | 36具
|  |  | 干粉ABC | 5KG | 22具