| 主要设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用科室 | 设备名称 | 使用区域 |
| 东区手术室 | 净化风柜1 | 1.2.3 |
|  | 净化风柜2 | 4.5.6 |
|  | 净化风柜3 | 7.8.9 |
|  | 净化风柜15 | 11 |
|  | 净化风柜16 | 12 |
|  | 净化风柜4 | 13 |
|  | 净化风柜5 | 14.15.16 |
|  | 净化风柜6 | 17 |
|  | 净化风柜7 | 18 |
|  | 净化风柜8 | 19 |
|  | 净化风柜9 | 10 |
|  | 净化风柜10 | 四楼辅房 |
|  | 净化风柜11 | 五楼辅房 |
|  | 净化风柜13 | 四楼污物通道 |
|  | 净化风柜14 | 五楼污物通道 |
|  | 新风柜1 | 净化风柜1.2.3 |
|  | 新风柜2 | 净化风柜4.5.6.7.8.9 |
| 东区ICU | 净化风柜12 | ICU |
|  | ICU新区净化风柜 |  |
| 东区手术室、ICU | 冷热源机组5台 | 手术室、ICU |
| 东区供应室 | 净化风柜 | 消毒供应中心 |
|  | 冷热源机组 |  |
| 东区门诊手术室 | 净化风柜 | 门诊手术室 |
|  | 冷热源机组 |  |
| 东区视光中心 | 净化风柜 | 视光中心手术室及辅房 |
|  | 冷热源机组2台 |  |
| 东区静配 | 净化风柜1 | 静配室及辅房 |
|  | 净化风柜2 |  |
|  | 冷热源机组2台 | 静配室及儿科 |
| 东区儿科NICU、PICU | 儿科NICU新风柜 | 儿科NICU病区 |
|  | 儿科PICU新风柜 | 儿科PICU病区 |
|  | 儿科NICU净化屏组 | 儿科NICU病区 |
|  | 儿科PICU净化屏组 | 儿科PICU病区 |
| 东区药学部 | 净化风柜 | 药学部制剂室 |
|  | 冷热源机组 |  |
|  | 净化风柜 | 药学部学学实验室 |
|  | 冷热源机组 |  |
|  | 冷却塔式净化风柜 | 药学部配制室 |
| 西区实验室 | 净化风柜 | 西区细胞实验室 |
|  | 冷热源机组 |  |
|  | 多联内机5台 | 西区基因实验室 |
|  | 多联外机 |  |
|  | 净化风柜 | 西区动物实验室 |
|  | 冷热源机组2台 |  |
| 西区手术室 | 净化风柜1 | 4.5.7 |
|  | 净化风柜2 | 1.2.3 |
|  | 净化风柜3 | 辅助用房 |
|  | 净化风柜4 | 6 |
|  | 冷热源机组4台 |  |
| 东区PCR | 净化风柜 | PCR实验室 |
|  | 冷热源机组4台 |  |
| 东区日间手术室 | 净化风柜1 | 1 |
|  | 净化风柜2 | 2.3及辅房 |
|  | 冷热源机组6台 |  |
| 东区胸外SICU | 净化风柜 | SICU |
|  | 冷热源机组2台 |  |
| 西区静配 | 净化风柜1 | 抗生素配制间 |
|  | 净化风柜2 | 普通配制间 |
|  | 冷热源机组2台 |  |
| 东区生殖中心I | 净化风柜 | 生殖中心I |
|  | 新风柜 | 大厅 |
|  | 冷热源机组2台 |  |
| 西区放疗 | 恒温机组1 | 对应4个放疗机房 |
|  | 恒温机组2 |  |
|  | 恒温机组3 |  |
|  | 恒温机组4 |  |
|  | 冷热源机组3台 |  |
| 西区PCR | 净化风柜 | PCR实验室 |
|  | 风机盘管5台 |  |
|  | 冷热源机组2台 |  |
| 东区生殖中心II | JK-01 | 试验区 |
|  | JK-02 | 辅房 |
|  | JK-03 | 手术室 |
|  | 冷热源机组4台 |  |
| 东区住院检验科 | 新风柜 | 检验科新风 |
|  | 新风冷热源机组3台 |  |
|  | 多联内机18台 | 检验科大厅 |
|  | 多联外机 |  |
|  | 净化风柜 | 微生物室 |
|  | 冷热源2台 |  |
|  | 排风机 |  |
| 东区门诊检验科 | 新风柜 | 检验科大厅 |
|  | 冷热源机组 |  |
|  | 风机盘管19台 |  |
| 西区检验科 | 风冷模块 | 西区检验科 |
| 西区DSA | 多联内机9台 | 西区心内DSA |
|  | 多联外机 |  |