## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 康乐楼更换报警线路及设备
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日
扉-3

## 表4 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程和单价措施项目
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
1.3 | 其中：安全文明施工费
二 | 其他项目费 |  |  |  | －
三 | 甲供费用（单列不计入造价)
四 | 人工费调整（含税）
4.1 | 人工费价差
4.2 | 人工费价差增值税
五 | 含税工程造价
单位工程数据：
人工费
材料费
施工机具使用费
费用
主材费
设备费
增值税
投标报价合计:
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表4

## 表5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030904001001 | 点型探测器 烟感 | JTY—GD—G3T 海湾 | 个 |  | 442
2 | 030904005001 | 声光报警器 | GST—HX—240B 4线编码型 | 个 |  | 48
3 | 030904008001 | 模块(模块箱） | GST—ZF—101Z 总线型火灾显示盘 | 台 |  | 10
4 | 030904003001 | 手动报警按钮 | J—SAM—GST9122B,带电话插孔 | 个 |  | 48
5 | 030904003002 | 消火栓按钮 | J—SAM—GST9123B | 个 |  | 32
6 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 隔离模块 GST—LD—8313 | 个 |  | 10
7 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 输入模块 GST—LD—8300A | 个 |  | 10
8 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 GST—LD—8301A | 个 |  | 12
9 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 广播模块 GST—LD—8305A | 个 |  | 10
10 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 电话模块 GST—LD—8304 | 个 |  | 10
11 | 030904006001 | 消防报警电话 | 电话分机 GST—TS—100A | 部 |  | 2
12 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | HY6251 3W、吸顶式 | 个 |  | 43
13 | 030404017001 | 弱电箱 | 300*400*100mm 含20位端子排 | 台 |  | 10
14 | 030404017002 | 24V电源箱 | 24V/6A 含电池 | 台 |  | 2
15 | 030411004001 | 配线 | 信号线 RVS 2*1.5mm2 | m |  | 6960
16 | 030411004002 | 配线 | 24V电源线 RVS 2*1.5mm2 | m |  | 1755
17 | 030411004003 | 配线 | 电话线 RVS 2*1.5mm2 | m |  | 1660
18 | 030411004004 | 配线 | 广播线 RVS 2*1.5mm2 | m |  | 1100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030411004005 | 配线 | RVV16*1.5mm2 | m |  | 95
20 | 030411001001 | 配管 | KBG管 DN20 | m |  | 4050
21 | 030411001003 | 配管 | KBG管 DN25 | m |  | 550
22 | 030411001002 | 配管 | 金属软管 DN20 | m |  | 275
23 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 |  | 455
24 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 |  | 1
25 | 03B001 | 原有设备拆除费 | 1.原有报警设备拆除，按点位计算 | 点位 |  | 677
26 | 03B002 | 吊顶拆除及恢复 | 1.吊顶拆除及恢复，含拆除及恢复（包括材料费） | 项 |  | 1
分部小计
措施项目
27 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5

## 单位工程人材机分析表(按类型分)
单位工程人材机分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工
1 | 普工 |  | 工日 | 235.821
2 | 技工 |  | 工日 | 277.995
3 | 高级技工 |  | 工日 | 16.262
4 | 人工费调整 |  | 元 | 2224.842
合计
二、 | 材料
1 | 吊顶拆除及恢复 |  | 项 | 1
2 | 原有设备拆除费 |  | 点位 | 677
3 | 标志牌 |  | 块 | 100
4 | 充电电池5# |  | 节 | 10
5 | 打印纸132-1 |  | 箱 | 0.05
6 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 |  | kg | 0.09
7 | 电力复合酯 |  | kg | 4.1
8 | 电气绝缘胶带18mm*10m*0.13mm |  | 卷 | 123.58
9 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 1.26
10 | 镀锌地线夹φ25 |  | 套 | 3340.44
11 | 镀锌地线夹φ32 |  | 套 | 453.64
12 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 |  | 个 | 713.92
13 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 |  | 个 | 1012.375
14 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M8*100以内 |  | 10套 | 0.824
15 | 镀锌螺钉M2~5*4~50 |  | 个 | 1182.16
16 | 镀锌木螺钉φ2~5*4~50 |  | 10个 | 0.408
17 | 镀锌锁紧螺母M20*3 |  | 10个 | 101.465
18 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 |  | kg | 24.925
19 | 防锈漆 |  | kg | 0.04
20 | 酚醛调和漆各色 |  | kg | 0.3
21 | 钢锯条 |  | 条 | 85.825
22 | 焊锡膏 |  | kg | 0.095
23 | 接地编织铜线 |  | m | 2
24 | 接地卡子综合 |  | 个 | 90.833
25 | 酒精工业用 99.5% |  | kg | 0.2
26 | 可挠金属套管护口BP-24 |  | 个 | 43.505
27 | 可挠金属套管接头KS-24 |  | 个 | 46.255
28 | 棉纱 |  | kg | 25.685
29 | 木螺钉φ4.5~6*15~100 |  | 10个 | 14.688
30 | 尼龙线卡 |  | 个 | 208
31 | 尼龙扎带L100~150 |  | 个 | 104
32 | 平垫铁综合 |  | kg | 1.5
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
33 | 其他材料费 |  | 元 | 42
34 | 其他材料费 |  | 元 | 580.692
35 | 汽油70#~90# |  | kg | 0.46
36 | 汽油综合 |  | kg | 69.61
37 | 松香焊锡丝综合 |  | m | 0.7
38 | 塑料管综合 |  | kg | 1.5
39 | 塑料异型管φ5 |  | m | 4.823
40 | 塑料胀管φ6~8 |  | 个 | 155.4
41 | 调和漆 |  | kg | 0.06
42 | 铜接线端子DT-16 |  | 个 | 8.12
43 | 铜接线端子DT-6 |  | 个 | 20.3
44 | 铜接线卡1.0-2.5 |  | 个 | 1816.85
45 | 铜芯塑料绝缘电线BV-1 |  | m | 15.27
46 | 铜芯塑料绝缘软电线BVR-4 |  | m | 1243.505
47 | 锡基钎料 |  | kg | 12.215
48 | 橡胶垫δ2 |  | m2 | 0.04
49 | 硬铜绞线TJ-2.5~4 |  | m | 56.18
50 | 自粘性塑料带20mm*20m |  | 卷 | 1
51 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2*1.5 |  | m | 119.715
52 | 材料费调整 |  | 元 | 2881.822
53 | 电【机械】 |  | kW·h | 48.122
54 | 电【机械】 |  | kW·h | 0.32
合计
四、 | 机械
1 | 折旧费 |  | 元 | 174.029
2 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 3.636
3 | 检修费 |  | 元 | 0.141
4 | 校验费 |  | 元 | 79.044
5 | 维护费 |  | 元 | 42.372
合计
五、 | 主材
1 | KBG管 DN20 |  | m | 4171.5
2 | KBG管 DN25 |  | m | 566.5
3 | 接线盒 |  | 个 | 464.1
4 | 可挠性金属套管 DN20 |  | m | 291.5
5 | 信号线 RVS 2*1.5mm2 |  | m | 7516.8
6 | 24V电源线 RVS 2*1.5mm2 |  | m | 1895.4
7 | 电话线 RVS 2*1.5mm2 |  | m | 1792.8
8 | 铜芯多股绝缘电线 RVV16*1.5 |  | m | 102.6
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
9 | 广播线 RVS 2*1.5mm2 |  | m | 1188
10 | 点型探测器安装 感烟 JTY—GD—G3T 海湾 |  | 个 | 442
11 | 声光报警器 GST—HX—240B 4线编码型 |  | 个 | 48
12 | 手动报警按钮 J—SAM—GST9122B,带电话插孔 |  | 个 | 48
13 | 按钮安装 消火栓报警按钮 J—SAM—GST9123B |  | 个 | 32
14 | 隔离模块 GST—LD—8313 |  | 个 | 10
15 | 输入模块 GST—LD—8300A |  | 个 | 10
16 | 输入输出模块 GST—LD—8301A |  | 个 | 12
17 | 广播模块 GST—LD—8305A |  | 个 | 10
18 | 电话模块 GST—LD—8304 |  | 个 | 10
19 | 电话分机 GST—TS—100A |  | 个 | 2
20 | 扬声器 HY6251 3W、吸顶式 |  | 个 | 43
21 | GST—ZF—101Z 总线型火灾显示盘 |  | 台 | 10
22 | 弱电箱 300*400*100mm 含20位端子排 |  | 台 | 10
23 | 24V电源箱 24V/6A 含电池 |  | 台 | 2
合计
总合计：
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
1 | 点型探测器安装 感烟 JTY—GD—G3T 海湾 |  | 个 | 442
2 | 声光报警器 GST—HX—240B 4线编码型 |  | 个 | 48
3 | GST—ZF—101Z 总线型火灾显示盘 |  | 台 | 10
4 | 手动报警按钮 J—SAM—GST9122B,带电话插孔 |  | 个 | 48
5 | 按钮安装 消火栓报警按钮 J—SAM—GST9123B |  | 个 | 32
6 | 隔离模块 GST—LD—8313 |  | 个 | 10
7 | 输入模块 GST—LD—8300A |  | 个 | 10
8 | 输入输出模块 GST—LD—8301A |  | 个 | 12
9 | 广播模块 GST—LD—8305A |  | 个 | 10
10 | 电话模块 GST—LD—8304 |  | 个 | 10
11 | 电话分机 GST—TS—100A |  | 个 | 2
12 | 扬声器 HY6251 3W、吸顶式 |  | 个 | 43
13 | 弱电箱 300*400*100mm 含20位端子排 |  | 台 | 10
14 | 24V电源箱 24V/6A 含电池 |  | 台 | 2
15 | 信号线 RVS 2*1.5mm2 |  | m | 7516.8
16 | 24V电源线 RVS 2*1.5mm2 |  | m | 1895.4
17 | 电话线 RVS 2*1.5mm2 |  | m | 1792.8
18 | 广播线 RVS 2*1.5mm2 |  | m | 1188
19 | 铜芯多股绝缘电线 RVV16*1.5 |  | m | 102.6
20 | KBG管 DN20 |  | m | 4171.5
21 | KBG管 DN25 |  | m | 566.5
22 | 可挠性金属套管 DN20 |  | m | 291.5
23 | 接线盒 |  | 个 | 464.1
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：

## 分部分项工程和单价措施项目全费用清单分析表
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [11 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
1 | 030904001001 | 点型探测器 烟感 | 个 | 442
| C9-4-1 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 442
| 主材 | 点型探测器安装 感烟 JTY—GD—G3T 海湾 | 个 | 442
2 | 030904005001 | 声光报警器 | 个 | 48
| C9-4-12 | 声光报警器安装 | 个 | 48
| 主材 | 声光报警器 GST—HX—240B 4线编码型 | 个 | 48
3 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 台 | 10
| C5-5-179 | 火灾显示器 | 台 | 10
| 主材 | GST—ZF—101Z 总线型火灾显示盘 | 台 | 10
4 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 个 | 48
| C9-4-9 | 手动报警按钮 J—SAM—GST9122B,带电话插孔 | 个 | 48
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [11 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| 主材 | 手动报警按钮 J—SAM—GST9122B,带电话插孔 | 个 | 48
5 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 个 | 32
| C9-4-10 | 按钮安装 消火栓报警按钮 | 个 | 32
| 主材 | 按钮安装 消火栓报警按钮 J—SAM—GST9123B | 个 | 32
6 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 个 | 10
| C9-4-23 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块单输入 | 个 | 10
| 主材 | 隔离模块 GST—LD—8313 | 个 | 10
7 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 个 | 10
| C9-4-23 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块单输入 | 个 | 10
| 主材 | 输入模块 GST—LD—8300A | 个 | 10
8 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 个 | 12
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [11 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| C9-4-27 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块单输入单输出 | 个 | 12
| 主材 | 输入输出模块 GST—LD—8301A | 个 | 12
9 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 个 | 10
| C9-4-23 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块单输入 | 个 | 10
| 主材 | 广播模块 GST—LD—8305A | 个 | 10
10 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 个 | 10
| C9-4-23 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块单输入 | 个 | 10
| 主材 | 电话模块 GST—LD—8304 | 个 | 10
11 | 030904006001 | 消防报警电话 | 部 | 2
| C9-4-18 | 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 | 个 | 2
| 主材 | 电话分机 GST—TS—100A | 个 | 2
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [11 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
12 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 个 | 43
| C9-4-20 | 消防广播(扬声器)安装 扬声器吸顶式(3W-5W) | 个 | 43
| 主材 | 扬声器 HY6251 3W、吸顶式 | 个 | 43
13 | 030404017001 | 弱电箱 | 台 | 10
| C4-2-76 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半周长)1.0m | 台 | 10
| 主材 | 弱电箱 300*400*100mm 含20位端子排 | 台 | 10
14 | 030404017002 | 24V电源箱 | 台 | 2
| C9-4-65 | 备用电源及电池主机(柜)安装 | 台 | 2
| 主材 | 24V电源箱 24V/6A 含电池 | 台 | 2
15 | 030411004001 | 配线 | m | 6960
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [11 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| C4-13-40 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2)≤1.5 | 10m | 696
| 主材 | 信号线 RVS 2*1.5mm2 | m | 7516.8
16 | 030411004002 | 配线 | m | 1755
| C4-13-40 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2)≤1.5 | 10m | 175.5
| 主材 | 24V电源线 RVS 2*1.5mm2 | m | 1895.4
17 | 030411004003 | 配线 | m | 1660
| C4-13-40 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2)≤1.5 | 10m | 166
| 主材 | 电话线 RVS 2*1.5mm2 | m | 1792.8
18 | 030411004004 | 配线 | m | 1100
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [11 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| C4-13-40 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2)≤1.5 | 10m | 110
| 主材 | 广播线 RVS 2*1.5mm2 | m | 1188
19 | 030411004005 | 配线 | m | 95
| C4-13-55 | 管内穿线 穿多芯软导线 十六芯 单芯导线截面(mm2)≤1.5 | 10m | 9.5
| 主材 | 铜芯多股绝缘电线 RVV16*1.5 | m | 102.6
20 | 030411001001 | 配管 | m | 4050
| C4-12-9 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm)25 | 10m | 405
| 主材 | KBG管 DN20 | m | 4171.5
21 | 030411001003 | 配管 | m | 550
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [11 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| C4-12-10 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm)32 | 10m | 55
| 主材 | KBG管 DN25 | m | 566.5
22 | 030411001002 | 配管 | m | 275
| C4-12-111 | 可挠金属套管敷设 砖、混凝土结构暗配 规格24# | 10m | 27.5
| 主材 | 可挠性金属套管 DN20 | m | 291.5
23 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 455
| C4-13-181 | 暗装接线盒 | 个 | 455
| 主材 | 接线盒 | 个 | 464.1
24 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
| C9-5-1 | 自动报警系统调试(点以内)64 | 系统 | 1
25 | 03B001 | 原有设备拆除费 | 点位 | 677
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [11 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| 补子目1 | 原有设备拆除费 | 点位 | 677
26 | 03B002 | 吊顶拆除及恢复 | 项 | 1
| 补子目2 | 吊顶拆除及恢复 | 项 | 1
27 | 031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
| BM59 | 超高增加费_层数≤12,檐高≤40m(第九册 消防工程) | 元 | 1
| BM14 | 超高增加费_层数≤12,高度≤40m(第五册 建筑智能化工程) | 元 | 1
| BM40 | 超高增加费_层数≤12,高度≤40m(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
| BM56 | 脚手架搭拆费(第九册 消防工程) | 元 | 1
| BM38 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：康乐楼更换报警线路及设备 | [11 empty] | 第 9 页 共 9 页
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期: