## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统 |  |  |  |  | 标段：襄阳市一医院斑马鱼实验室及病理科库房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 14
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 5
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.未尽事宜详见设计图纸 | 套 |  | 13
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘导线BVR3*1.5 2.配线部位:疏散系统电源线 3.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 300
5 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟雾感应器 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 28
6 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 4
7 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:讯响器 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 4
8 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 3
9 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:广播模块 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 1
10 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:隔离模块 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 1
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 3
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器安装 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 4
13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 |  | 1
14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:弱电箱 2.型号:300*400*100mm 3.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 1
15 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:DC24V电源箱 2.未尽事宜详见设计图纸 | 台 |  | 1
16 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 套 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统 |  |  |  |  | 标段：襄阳市一医院斑马鱼实验室及病理科库房建设项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:双绞线2*1.5 2.电压:24V 3.配线部位:信号线 | m |  | 580
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:双绞线2*1.5 2.电压:24V 3.配线部位:广播用线 | m |  | 110
19 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:双回路板 2.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 1
20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 BV12*1 2.规格:12*1 3.材质:铜芯 4.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 250
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 500
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:DN20 3.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 120
23 | 01B001 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 2.未尽事宜详见设计图纸 | kg |  | 25
24 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:DN15 3.未尽事宜详见设计图纸 | 个 |  | 4
25 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管 2.材质、规格:镀锌 DN25 3.未尽事宜详见设计图纸 | m |  | 20
26 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:铜球阀 DN25 2.未尽事宜详见设计图纸 | 组 |  | 1
27 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称，规格:末端试水压力表 2.压力:1.6MP 3.未尽事宜详见设计图纸 | 组 |  | 1
28 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 | 点 |  | 1
29 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式: 自动喷水灭火系统 | 点 |  | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防系统 |  |  |  |  | 标段：襄阳市一医院斑马鱼实验室及病理科库房建设项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防系统 |  |  | 标段：襄阳市一医院斑马鱼实验室及病理科库房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6040.79 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 543.67
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防系统 |  |  | 标段：襄阳市一医院斑马鱼实验室及病理科库房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 6040.79
合 计 |  |  |  | 6040.79 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防系统 | [5 empty] | 标段：襄阳市一医院斑马鱼实验室及病理科库房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | DC24V电源箱 | 台 |  |  | 8000
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2