设备科装修设计说明

- 设备科墙顶面除新吊顶部分外，均采用满刮腻子两遍，刷乳胶漆三遍饰面。

- 一楼防盗门设计选用盼盼或同档次品牌。

- 原一楼采购办和二楼值班室均设计采用挂式空调。

- 设备科工作用电有二楼外墙接入，每层需设空开箱一个。设备科二楼工作台设计为并联插座。

- 设备科卫生间下水设计采用出外墙垂直向下直排方式，需就近排入院区原有污水井内，经测算，需20PPR管50米，截止阀3个，110PVC管25米，75PVC管20米，50PVC管35米，不锈钢地漏5个。

- 卫生间洁具设计选用九牧或同档次品牌。