**襄阳市第一人民医院电工电料项目采购文件**

襄阳市第一人民医院拟对如下项目进行采购，欢迎符合条件且诚意合作的供应商报名参与。

**一、项目概述**

项目编码：

项目名称：电工电料

项目预算总额：根据本项目内容，按市场报价，其中超出本项目财务预算金额的为无效报价。

项目概述：本次招标为电工电料年度采购目录、单品单价、按需采购、据实结算

**二、项目商务资质要求**

（一）供应商资质要求：

1.公司注册资金不少于 200 万元**（必有项）**

2.公司注册时间不少于 3 年**（必有项）**

3.只允许注册法人名下一家公司报名**（必有项）**

4.公司经营范围需包含本项目**（必有项）**

① 法人授权书

② 公司营业执照

5.现场样品要求：按采购方要求提供样品

6.被委托人与委托人签订的劳动合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。**（必有项）**

1. 投标文件要求：

必须提供装订成册一式五套的投标文件（含一正四副及电子版）。包含的内容依次为：

1.标书目录（注意标明页码）**（必有项）**

2.投标函、廉洁承诺书**（必有项）**

3.报价表（响应院方采购文件配置需求一览表表）**（必有项）**

4.法定代表人身份证（含法人身份证正反面复印件）**（必有项）**

5.授权委托书（格式详见附件1）**（必有项）**

6.被委托人与委托人签订的劳动合同或劳务合同和由劳动保障部门提供的社保证明或查询社保网站对单位为个人缴纳社保金进行截图。**（必有项）**

7.提供现场资质审查的原件资料（与“项目商务资质要求” 中

第4条一一对应；是复印件的需加盖有关联公司的公章）**（必有项）**

8.公司财务状况**（可选项）**

9.提供同类项目业绩印证材料，如：合同、发票（**必有项**）

（三）注意事项：

1.宣传彩页等等**（可选项）**

2.与项目有关的承诺、报价单等书面承诺必须有公司受托人签字。

**（必有项）**

3.各供应商代表报价以人民币报价为准，合同价格以院内谈判最

终价格为准。**（必有项）**

4.付款方式按照襄阳市第一人民医院有关规定执行。

1. **采购项目技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021-2022年度电工电料采购目录** | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 报价 |
| 1 | 1.0厚配电箱 | 30×40cm | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 2 | 1.0厚配电箱 | 40×50cm | 台 | 1 | 太湖城 |  |
| 3 | 1.0厚配电箱 | 50×60cm | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 4 | 1.0厚配电箱 | 60×80cm | 台 | 1 | 太湖城 |  |
| 5 | 1.0厚配电箱 | 70×80cm | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 6 | 1.0厚配电箱 | 80×100cm | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 7 | 1.5厚T接箱 | 40×50cm | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 8 | 1.5厚T接箱 | 40×60cm | 台 | 1 | 太湖城 |  |
| 9 | 1.5厚T接箱 | 60×80cm | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 10 | 120十孔 |  | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 11 | 120五孔 |  | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 12 | 12V变压器(射灯) | 50w | 个 | 1 | GE |  |
| 13 | 24V变压器 |  | 个 | 1 | 明纬 |  |
| 14 | 300液压钳 |  | 套 | 1 | 得力 |  |
| 15 | 30KWD电机水泵机械密封套 |  | 个 | 1 | NSK |  |
| 16 | 30KW电机线桩 |  | 个 | 1 | 三星 |  |
| 17 | 30KW电机轴承 |  | 个 | 1 | 世达 |  |
| 18 | 400W金卤灯 |  | 台 | 1 | 亚明 |  |
| 19 | 86方型灯座 |  | 个 | 1 | 公牛 |  |
| 20 | 86防水盒 |  | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 21 | ABS新风口 | ￠160 | 只 | 1 |  |  |
| 22 | E27节能灯 | 3w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 23 | E27节能灯 | 55w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 24 | E27节能灯 | 7w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 25 | E27节能灯 | 105w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 26 | E27节能灯 | 85w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 27 | KB锁扣 | ￠20 | 个 | 1 | 热镀管 |  |
| 28 | KB锁扣 | ￠25 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | LEDH型四针灯管 | 20cm | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 30 | LEDH型四针灯管 | 32cm | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 31 | LEDH型四针灯管 | 41cm | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 32 | LEDH型四针灯管 | 53cm | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 33 | LED灯泡 | 3W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 34 | LED灯泡 | 5W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 35 | LED灯泡 | 7W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 36 | LED灯泡 | 9W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 37 | LED灯泡 | 12W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 38 | LED灯泡 | 15W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 39 | LED灯泡 | 20W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 40 | LED灯泡 | 25W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 41 | LED灯泡 | 30W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 42 | LED地角灯 |  | 套 | 1 | 嘉美 |  |
| 43 | LED泛光灯 | 50w | 台 | 1 | 亚明 |  |
| 44 | LED泛光灯 | 100w | 台 | 1 | 亚明 |  |
| 45 | LED平板灯 | 30×30cm | 台 | 1 | 欧普 |  |
| 46 | LED平板灯 | 600\*600 | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 47 | LED平板灯 | 600\*300 | 个 | 1 | 佛山 |  |
| 48 | LED平板灯恒流驱动器 | 38W | 个 | 1 | FS |  |
| 49 | LED平板灯驱动 | 9w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 50 | LED平板灯驱动 | 13w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 51 | LED平板灯驱动 | 38W | 台 | 1 | 欧普 |  |
| 52 | LED平板灯驱动 | 20W | 台 | 1 | 欧普 |  |
| 53 | LED平板灯应急电源 | 600 | 个 | 1 | 劳士 |  |
| 54 | LED驱动 | 50w | 台 | 1 | 亚明 |  |
| 55 | LED驱动 | 100w | 台 | 1 | 亚明 |  |
| 56 | LED人体感应开关 |  | 个 | 1 | 川科 |  |
| 57 | LED射灯 | 3w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 58 | LED射灯 | 5w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 59 | LED射灯 | 7w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 60 | LED声光控灯泡 | 4w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 61 | LED声光控开关 | D-16K | 个 | 1 | 川科 |  |
| 62 | LED声控开关 | D-16K | 个 | 1 | 川科 |  |
| 63 | LED挑臂灯 | 50W | 个 | 1 | 世纪亚明 |  |
| 64 | LED筒灯 | 3w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 65 | LED筒灯 | 4w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 66 | LED筒灯 | 6w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 67 | LED筒灯 | 9w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 68 | LED筒灯 | 12w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 69 | LED筒灯 | 15w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 70 | LED筒灯 | 18W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 71 | LED筒灯 | 24W | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 72 | LED筒灯驱动 | 24W | 台 | 1 | 欧普 |  |
| 73 | LED筒灯驱动 | 12W | 台 | 1 | 欧普 |  |
| 74 | LED吸顶灯 | 23cm | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 75 | LED吸顶灯 | 30cm | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 76 | LED吸顶灯 | 40cm | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 77 | LED消防吸顶灯 | 7w | 个 | 1 | 菲杨 |  |
| 78 | LED芯片 | 50w | 个 | 1 | 亚明 |  |
| 79 | LED芯片 | 100w | 个 | 1 | 亚明 |  |
| 80 | LED应急电源 | 1.4AH | 台 | 1 | 格瑞特 |  |
| 81 | LED应急电源 | 2.5AH | 台 | 1 | 格瑞特 |  |
| 82 | LED应急电源 | 38W平板灯 | 台 | 1 | 格瑞特 |  |
| 83 | SLD铝合金槽 | 50 | 米 | 1 | SLD |  |
| 84 | T4灯管 | 16W | 根 | 1 | 佛山 |  |
| 85 | T5LED一体灯 | 30cm | 根 | 1 | 佛山 |  |
| 86 | T5LED一体灯 | 45cm | 根 | 1 | 佛山 |  |
| 87 | T5LED一体灯 | 60cm | 根 | 1 | 佛山 |  |
| 88 | T5LED一体灯 | 90cm | 根 | 1 | 佛山 |  |
| 89 | T5LED一体灯 | 120cm | 根 | 1 | 佛山 |  |
| 90 | T5LED一体灯 | 14W | 根 | 1 | 佛山 |  |
| 91 | T5灯管 | 14W | 根 | 1 | 佛山 |  |
| 92 | T8LED灯管 | 60cm | 根 | 1 | 雷士 |  |
| 93 | T8LED灯管 | 90cm | 根 | 1 | 欧普 |  |
| 94 | T8LED灯管 | 120cm | 根 | 1 | 雷士 |  |
| 95 | 安全警示带 |  | 盒 | 1 | 双安 |  |
| 96 | 安全警示牌 |  | 块 | 1 | 永安 |  |
| 97 | 安装式数显电表 | PD7777-8S4380V | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 98 | 按钮 | XK06 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 99 | 暗室专用红灯（CT片） | 可调光 | 套 | 1 | 山东龙口 |  |
| 100 | 暗装6孔 | 86型 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 101 | 暗装格栅净化灯 | 1270\*260 | 套 | 1 | 申达 |  |
| 102 | 凹槽启子 | 100mm | 把 | 1 | 长城东科 |  |
| 103 | 保护开关 | XCPS-45 | 个 | 1 | 新晨 |  |
| 104 | 保险管 | 20-40A | 个 | 1 | 长城 |  |
| 105 | 变压器 | BK-150 | 台 | 1 | CNC |  |
| 106 | 变压器温控开关 |  | 台 | 1 | 华鹰/力得 |  |
| 107 | 玻璃胶枪 |  | 把 | 1 | 亮世 |  |
| 108 | 不锈钢槽条 | 40CM | 米 | 1 |  |  |
| 109 | 不锈钢动力箱 | 300×400 | 台 | 1 | 太湖城 |  |
| 110 | 不锈钢动力箱 | 400×500 | 台 | 1 | 太湖城 |  |
| 111 | 不锈钢动力箱 | 600×800 | 台 | 1 | 太湖城 |  |
| 112 | 裁纸刀 |  | 把 | 1 |  |  |
| 113 | 插头 | 10A二眼 | 个 | 1 | 公牛 |  |
| 114 | 插头 | 10A三眼 | 个 | 1 | 公牛 |  |
| 115 | 插头 | 16A三眼 | 个 | 1 | 公牛 |  |
| 116 | 插头 | 32A三眼 | 个 | 1 | 公牛 |  |
| 117 | 插头 | 32A四眼 | 个 | 1 | 公牛 |  |
| 118 | 插座 | 4.0五孔插座 | 个 | 1 | TCL |  |
| 119 | 缠绕管整理器 |  | 卷 | 1 | 苹果 |  |
| 120 | 成套配电箱 | GGD成套 | 台 | 1 | 申科 |  |
| 121 | 冲击钻 | GH2-22 | 台 | 1 | 博世 |  |
| 122 | 冲击钻头 | 12cm6＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 123 | 冲击钻头 | 12cm8＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 124 | 冲击钻头 | 12cm10＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 125 | 冲击钻头 | 12cm12＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 126 | 冲击钻头 | 12cm14＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 127 | 冲击钻头 | 12cm16＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 128 | 冲击钻头 | 36cm12＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 129 | 冲击钻头 | 36cm16＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 130 | 冲击钻头 | 36cm122＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 131 | 冲击钻头 | 36cm24＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 132 | 冲击钻头 | 36cm28＃ | 个 | 1 | 博世 |  |
| 133 | 充电手电站 |  | 台 | 1 | 东城博优 |  |
| 134 | 充电手枪钻 |  | 台 | 1 | 博世 |  |
| 135 | 锤子 |  | 把 | 1 |  |  |
| 136 | 磁灯头 |  | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 137 | 锉刀 | 0.8cm宽圆锉 | 把 | 1 |  |  |
| 138 | 锉刀 | 1.0m宽圆锉 | 把 | 1 |  |  |
| 139 | 锉刀 | 2cm宽板锉 | 把 | 1 |  |  |
| 140 | 打压钳 | 8/4口 | 台 | 1 | OBTOOL |  |
| 141 | 大变小灯头 |  | 个 | 1 | 亚明 |  |
| 142 | 单芯铜单线 | 4mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 143 | 单芯铜单线 | 6mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 144 | 灯架 | 120cm | 个 | 1 | 佛山 |  |
| 145 | 灯架 | 90cm | 个 | 1 | 佛山 |  |
| 146 | 灯架 | 60cm | 个 | 1 | 佛山 |  |
| 147 | 等电位盒 | 18CM | 个 | 1 |  |  |
| 148 | 低压灯泡（36V) | 60W | 个 | 1 |  |  |
| 149 | 地板插座 |  | 个 | 1 | TCL |  |
| 150 | 地角灯 |  | 个 | 1 | 嘉美 |  |
| 151 | 碘钨灯 | 100w | 根 | 1 | 飞利浦 |  |
| 152 | 电笔 |  | 把 | 1 |  |  |
| 153 | 电表 | 三相100AIC卡 | 块 | 1 | 旌旗 |  |
| 154 | 电表 | 单相40AIC卡 | 块 | 1 | 旌旗 |  |
| 155 | 电表 | 三相50AIC卡 | 块 | 1 | 旌旗 |  |
| 156 | 电表 | 三相100A | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 157 | 电表 | 三相60A | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 158 | 电表 | 三相40A | 块 | 1 | 人民 |  |
| 159 | 电表 | 1.5-6A三相 | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 160 | 电表 | 40A单相电表 | 块 | 1 | 人民 |  |
| 161 | 电池 | 12V23A | 只 | 1 | 南孚 |  |
| 162 | 电池屏 | 型号GZDW-220V | 块 | 1 |  |  |
| 163 | 电工包 | 帆布 | 个 | 1 | 飞龙 |  |
| 164 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |  |
| 165 | 电工刀片 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 166 | 电工胶布 |  | 卷 | 1 | 飞事达 |  |
| 167 | 电话 | W101一拖二 | 部 | 1 | 步步高 |  |
| 168 | 电话 | HCD007 | 部 | 1 | 步步高 |  |
| 169 | 电话 | 6082 | 部 | 1 | 步步高 |  |
| 170 | 电话 | 126T | 部 | 1 | 步步高 |  |
| 171 | 电话 | W76 | 部 | 1 | 步步高 |  |
| 172 | 电话 | 172 | 部 | 1 | 步步高 |  |
| 173 | 电话 | W101 | 部 | 1 | 步步高 |  |
| 174 | 电话（录音电话机） |  | 部 | 1 | 中诺 |  |
| 175 | 电缆 | 25mm2×3+1 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 176 | 电缆 | 16mm2×4 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 177 | 电缆 | 16mm2×5 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 178 | 电缆 | 25mm2×4 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 179 | 电缆 | 25mm2×3+2×16mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 180 | 电缆 | 35mm2×3+1×25mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 181 | 电缆 | 35mm2×4 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 182 | 电缆 | 35mm2×3+2×25mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 183 | 电缆 | 50mm2×3+1×25mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 184 | 电缆 | 50mm2×4 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 185 | 电缆 | 50mm2×3+2×25mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 186 | 电缆 | 70mm2×3+1×35mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 187 | 电缆 | 70mm2×4 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 188 | 电缆 | 70mm2×3+2×35mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 189 | 电缆 | 95mm2×3+50×1mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 190 | 电缆 | 95mm2×4 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 191 | 电缆 | 95mm2×3+2×50mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 192 | 电缆 | 120mm2×3+70mm2×1 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 193 | 电缆 | 120mm2×4 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 194 | 电缆 | 120mm2×3+70mm2×2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 195 | 电缆 | 150mm2×3+70mm2×1 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 196 | 电缆 | 150mm2×4 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 197 | 电缆 | 150mm2×3+70mm2×2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 198 | 电缆 | 185mm2×3+95mm2×1 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 199 | 电缆 | 185mm2×3+95mm2×2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 200 | 电缆 | 185mm2×4+95mm2×1 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 201 | 电缆 | 240mm2×3+120mm2×1 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 202 | 电缆 | 300mm2×3+150mm2×1 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 203 | 电缆 | 10mm2×4 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 204 | 电缆 | 6mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 205 | 电缆 | 10mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 206 | 电缆 | 25mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 207 | 电缆 | 35mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 208 | 电缆 | 50mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 209 | 电缆 | 70mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 210 | 电缆 | 95mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 211 | 电缆 | 120mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 212 | 电缆 | 150mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 213 | 电缆 | 185mm2×5 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 214 | 电缆浮球液位开关 |  | 台 | 1 | ELECALL |  |
| 215 | 电烙铁 | 200w | 把 | 1 |  |  |
| 216 | 电烙铁 | 500w | 把 | 1 |  |  |
| 217 | 电流表 |  | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 218 | 电流表 | 6L2 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 219 | 电流表 | 42L6 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 220 | 电流表 | PA666-4500/5 | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 221 | 电流表 | PA666-4400/5 | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 222 | 电流表 | PA666-4250/5 | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 223 | 电流表 | PA666-4150/5 | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 224 | 电流表 | PA666-4100/5 | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 225 | 电流表 | PA666-4200/5 | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 226 | 电流互感器 | BH-0.66/301250/5 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 227 | 电流互感器 | BH-0.66/301200/5 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 228 | 电流互感器 | BH-0.66/301150/5 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 229 | 电流互感器 | BH-0.66/301100/5 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 230 | 电流互感器 | BH-0.66/300500/5 | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 231 | 电流互感器 | BH-0.66/300400/5 | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 232 | 电视线 | 四屏蔽 | 米 | 1 | 红旗 |  |
| 233 | 电压表 |  | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 234 | 电压表 | 42L6 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 235 | 电压表 | 6L2 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 236 | 电钻头 | 1.5 | 个 | 1 | 博世 |  |
| 237 | 电钻头 | 2.5 | 个 | 1 | 博世 |  |
| 238 | 电钻头 | 3 | 个 | 1 | 博世 |  |
| 239 | 电钻头 | 5 | 个 | 1 | 博世 |  |
| 240 | 电钻头 | 6 | 个 | 1 | 博世 |  |
| 241 | 定时器 | 循环倒计时 | 台 | 1 |  |  |
| 242 | 定时器 | 微电脑 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 243 | 端子排 | 6位 | 根 | 1 | 德力西 |  |
| 244 | 端子排 | 4位 | 根 | 1 | 德力西 |  |
| 245 | 端子排 | 12位 | 根 | 1 | 德力西 |  |
| 246 | 断漏器 | IC65N1PELE漏电保护 | 套 | 1 | 施耐德 |  |
| 247 | 断路器 | DZ471P10A-40A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 248 | 断路器 | DZ471P60A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 249 | 断路器 | DZ472P16A-40A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 250 | 断路器 | DZ472P63A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 251 | 断路器 | DZ473P16A-40A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 252 | 断路器 | DZ473P60A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 253 | 断路器 | DZ474P60A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 254 | 断路器 | DZ47-80A3P | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 255 | 断路器 | DZ47100A3P | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 256 | 断路器 | IC65N1P16A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 257 | 断路器 | IC65N1P35A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 258 | 断路器 | IC65N1P32A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 259 | 断路器 | IC65N1P40A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 260 | 断路器 | IC65N1P60A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 261 | 断路器 | IC65N2P25A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 262 | 断路器 | IC65N2P32A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 263 | 断路器 | IC65N2P40A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 264 | 断路器 | IC65N2P60A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 265 | 断路器 | IC65N3P16A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 266 | 断路器 | IC65N3P25A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 267 | 断路器 | IC65N3P32A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 268 | 断路器 | IG65N3P10A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 269 | 断路器 | IG65N3P60A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 270 | 断路器 | IG65N3P80A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 271 | 断路器 | IG65N4P32A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 272 | 断路器 | IG65N4P50A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 273 | 断路器 | IG65N4P63A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 274 | 断路器 | 2PIG65ELE漏电保护 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 275 | 断路器 | 3PIG65ELE漏电保护 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 276 | 断路器 | 4PIG65ELE漏电保护 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 277 | 断路器 | DPNAC16 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 278 | 断路器 | DPNELE漏电保护 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 279 | 断路器 | DZ267LE-32ELE漏保 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 280 | 断路器 | 4PDZ47LE32漏电保护 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 281 | 断路器 | 4PDZ47-63漏电保护 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 282 | 断路器 | 4PDZ47LF漏电保护 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 283 | 断路器 | MCBD63P | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 284 | 断路器 | DZ158-100 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 285 | 断路器 | DZ-158-1253P80 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 286 | 断路器 | DZ-158-1253P100A | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 287 | 断路器 | NSX100F3P50A | 个 | 1 | 施耐德 |  |
| 288 | 断路器 | NSX100F3P80A | 个 | 1 | 施耐德 |  |
| 289 | 断路器 | NSX100F3P100A | 个 | 1 | 施耐德 |  |
| 290 | 断路器 | NSX100F3P32A | 个 | 1 | 施耐德 |  |
| 291 | 断路器 | NSX100F3P25A | 个 | 1 | 施耐德 |  |
| 292 | 断路器 | NH4--125 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 293 | 多股铜单线 | 1.5mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 294 | 多股铜单线 | 2.5mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 295 | 多股铜单线 | 4mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 296 | 多股铜单线 | 6mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 297 | 多股铜单线 | 10mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 298 | 多股铜芯线 | 16mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 299 | 多股铜芯线 | 25mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 300 | 多股铜芯线 | 35mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 301 | 多股铜芯线 | 50mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 302 | 多股铜芯线 | 70mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 303 | 多股铜芯线 | 95mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 304 | 二眼LED斗胆灯 | 11w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 305 | 发泡胶 |  | 瓶 | 1 | 神州施德尔 |  |
| 306 | 防爆灯 | 250﹟ | 盏 | 1 | 新黎明 |  |
| 307 | 防爆灯吊杆 | 500MM | 根 | 1 | 新黎明 |  |
| 308 | 防爆开关 |  | 套 | 1 | 新黎明 |  |
| 309 | 浮球阀 |  | 台 | 1 |  |  |
| 310 | 辅助触头 | LADN22 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 311 | 辅助触头 | F4-22 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 312 | 辅助触头 | 3TX | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 313 | 辅助触头 | F7-10 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 314 | 辅助触头 | F4-11 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 315 | 负压风机 | 500\*500 | 台 | 1 | 科泰 |  |
| 316 | 盖板 | 86型 | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 317 | 杆子扳手 |  | 套 | 1 | 得力 |  |
| 318 | 钢丝绳 | 12＃ | m | 1 |  |  |
| 319 | 钢丝绳 | 10＃ | m | 1 |  |  |
| 320 | 钢丝绳 | 8＃ | m | 1 |  |  |
| 321 | 高硼紫外线杀菌管 | 40W | 只 | 1 | 卓川电子 |  |
| 322 | 高压自粘胶带 |  | 卷 | 1 | 飞事达 |  |
| 323 | 格珊灯空盘 | 600×600 | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 324 | 格栅净化灯 | 1270\*260 | 台 | 1 | 申达 |  |
| 325 | 隔离开关 | HDBX-1000A | 台 | 1 |  |  |
| 326 | 工具包 |  | 个 | 1 |  |  |
| 327 | 工业壁扇 | 550 | 台 | 1 | 雄胜 |  |
| 328 | 工业排气扇 | 200×200cm | 台 | 1 | 雄胜 |  |
| 329 | 工业排气扇 | 250×250cm | 台 | 1 | 雄胜 |  |
| 330 | 工业排气扇 | 300×300cm | 台 | 1 | 雄胜 |  |
| 331 | 工业排气扇 | 350×350cm | 台 | 1 | 雄胜 |  |
| 332 | 工业排气扇 | 400×400cm | 台 | 1 | 雄胜 |  |
| 333 | 功率测量仪 |  | 台 | 1 | 滨江 |  |
| 334 | 固定式轴流风机 | DZ13-4C | 台 | 1 | 恒运 |  |
| 335 | 故障自动报警装置 | HD-20005-3A | 台 | 1 |  |  |
| 336 | 管卡 | 16＃ | 包 | 1 |  |  |
| 337 | 管卡 | 25＃ | 包 | 1 |  |  |
| 338 | 管卡 | 40＃ | 个 | 1 |  |  |
| 339 | 管卡 | 50＃ | 个 | 1 |  |  |
| 340 | 焊把线 | 35mm | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 341 | 焊把线 | 16mm | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 342 | 焊锡丝 |  | 卷 | 1 |  |  |
| 343 | 红旗电视线 | 四屏蔽 | 米 | 1 | 红旗 |  |
| 344 | 红外z线相序笔 |  | 根 | 1 | 鑫鼎盛 |  |
| 345 | 红外线测电笔 |  | 根 | 1 | 远东 |  |
| 346 | 红外线测温仪 |  | 台 | 1 | 滨江 |  |
| 347 | 红外线浴霸 |  | 个 | 1 | 长城 |  |
| 348 | 互感器 |  | 块 | 1 | 正泰 |  |
| 349 | 户外头灯 |  | 个 | 1 | 视贝 |  |
| 350 | 护目镜 |  | 付 | 1 | 3M |  |
| 351 | 花兰螺丝 | 20cm | 个 | 1 |  |  |
| 352 | 花兰螺丝 | 30cm | 个 | 1 |  |  |
| 353 | 花兰螺丝 | 40cm | 个 | 1 |  |  |
| 354 | 话机连接曲线 |  | 根 | 1 | 步步高 |  |
| 355 | 环形LED改造板 | 9w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 356 | 环形LED改造板 | 18w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 357 | 环形LED改造板 | 36w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 358 | 环形LED改造板 | 6w | 个 | 1 | 欧仕 |  |
| 359 | 缓冲式地板插 |  | 套 | 1 | TCL |  |
| 360 | 黄腊管 | 2cm | 米 | 1 |  |  |
| 361 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 1 | 得力 |  |
| 362 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 1 | 得力 |  |
| 363 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 1 | 得力 |  |
| 364 | 活动扳手 | 15寸 | 把 | 1 | 得力 |  |
| 365 | 集成转换框 | 600\*600 | 个 | 1 | 永固 |  |
| 366 | 继电器 | HHC68D-4Z | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 367 | 继电器 | JZX-22F | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 368 | 继电器 | HHJ4P | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 369 | 继电器 | NY4N3 | 个 | 1 | OMRON |  |
| 370 | 继电器 | NY2N3 | 个 | 1 | OMRON |  |
| 371 | 继电器 | LY4N3 | 个 | 1 | OMRON |  |
| 372 | 继电器 | LY2NG8 | 个 | 1 | OMRON |  |
| 373 | 继电器 | HH53P | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 374 | 继电器 | MY2NJ | 个 | 1 | OMRON |  |
| 375 | 继电器 | HHC68D | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 376 | 继电器 | MY4N | 个 | 1 | OMRON |  |
| 377 | 继电器 | MY2N | 个 | 1 | OMRON |  |
| 378 | 继电器 | HH54P | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 379 | 继电器底座 |  | 个 | 1 | OMRON |  |
| 380 | 加热风机 | 1600/2000 | 台 | 1 | 光明 |  |
| 381 | 加热管 | 380v6km | 个 | 1 |  |  |
| 382 | 加热管 | 380v3km | 个 | 1 |  |  |
| 383 | 加热管 | 380v2km | 个 | 1 |  |  |
| 384 | 加热管 | 220600w | 个 | 1 |  |  |
| 385 | 加热管 | 2202kw | 个 | 1 |  |  |
| 386 | 尖嘴手钳 |  | 把 | 1 | 得力 |  |
| 387 | 交流接触器 | CJ×2-5080A | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 388 | 交流接触器 | CJ×2-6360A | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 389 | 交流接触器 | NC3-16-40A | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 390 | 交流接触器 | CJX2-(25-40A) | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 391 | 交流接触器 | CJX1-2 | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 392 | 交流接触器 | JZC1-44 | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 393 | 交流接触器 | CJ20-40 | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 394 | 交流接触器 | CJ19 | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 395 | 交流接触器 | J2C4-31 | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 396 | 交流接触器 | LC1-D18 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 397 | 交流接触器 | LC1-D32 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 398 | 交流接触器 | LC1-D65 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 399 | 交流接触器 | LC1-D95 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 400 | 交流接触器 | LC1-D115 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 401 | 交流接触器 | LC1-D400 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 402 | 交流接触器 | LC1-D205 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 403 | 交流接触器 | LC1-D09 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 404 | 交流接触器 | LC1-D12 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 405 | 交流接触器 | 3TF-47 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 406 | 交流接触器 | 3TF-49 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 407 | 交流接触器 | 3TF-50 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 408 | 交流接触器 | 3TF-52 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 409 | 交流接触器 | 3TS-31 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 410 | 交流接触器 | 3UAJ4 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 411 | 交流接触器 | 3TX3001 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 412 | 交流接触器 | 3TB-42 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 413 | 交流接触器 | 3TB44 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 414 | 交流接触器 | 3TH80 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 415 | 交流接触器 | CJX2D6311 | 个 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 416 | 交流接触器 | CJX2-50 | 个 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 417 | 交流接触器 | LC1-D16 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 418 | 交流接触器 | LC1-D245 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 419 | 交流接触器 | NC3-16 | 个 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 420 | 交流接触器 | NC3-09 | 个 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 421 | 交流接触器 | CJ2-2510 | 个 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 422 | 交流接触器 | NC3-25 | 个 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 423 | 交流接触器 | 3TS-29 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 424 | 交流接触器 | GSC2-185F | 个 | 1 | 人民 |  |
| 425 | 交流接触器 | CJ20-10 | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 426 | 交流接触器 | JZX54P2 | 台 | 1 | 人民 |  |
| 427 | 交流接触器 | JZX54P | 个 | 1 | 人民 |  |
| 428 | 交流接触器 | JZX52P | 台 | 1 | 人民 |  |
| 429 | 交流接触器 | LC1-D150 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 430 | 交流接触器 | CJX2-12 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 431 | 交流接触器 | 3TF-31 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 432 | 交流接触器 | 3TF-41 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 433 | 交流接触器 | JZC1-22 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 434 | 交流接触器 | LC1-D80 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 435 | 交流接触器 | 3UA59 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 436 | 交流接触器 | 3UA50 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 437 | 交流接触器 | LC1-D300 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 438 | 胶带 |  | 卷 | 1 | 飞事达 |  |
| 439 | 胶直线 | 0.75mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 440 | 胶直线 | 1.0mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 441 | 接地电阻测试仪 |  | 台 | 1 | 滨江 |  |
| 442 | 结构胶 |  | 瓶 | 1 | 誉邦 |  |
| 443 | 金卤灯 | 400W | 套 | 1 | 世纪亚明 |  |
| 444 | 金属软管 |  | 米 | 1 | 红旗 |  |
| 445 | 金属探测仪 |  | 个 | 1 | 德国OKM |  |
| 446 | 锯条 |  | 包 | 1 | 沪工 |  |
| 447 | 锯子 |  | 把 | 1 | 沪工 |  |
| 448 | 绝缘监视仪 | JYM-Ⅱ直流系统绝缘监测仪55752 | 台 | 1 |  |  |
| 449 | 绝缘帽 | 10KV | 顶 | 1 |  |  |
| 450 | 绝缘皮 | 10KV | 公斤 | 1 | 长城 |  |
| 451 | 绝缘手套 | 10KV | 双 | 1 |  |  |
| 452 | 绝缘鞋 | 10KV | 双 | 1 | 鼎固 |  |
| 453 | 绝缘子 | 6cm | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 454 | 开关插座 | 4.0单开 | 个 | 1 | TCL |  |
| 455 | 开关插座 | 4.0双开 | 个 | 1 | TCL |  |
| 456 | 开关插座 | 4.0三开 | 个 | 1 | TCL |  |
| 457 | 开关插座 | 4.0四开 | 个 | 1 | TCL |  |
| 458 | 开关插座 | 明装单开 | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 459 | 开关插座 | 明装双开 | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 460 | 开关插座 | 明装三开 | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 461 | 开关插座 | 明装四开 | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 462 | 开关插座 | 明装五孔 | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 463 | 开关插座 | 明装一开五孔 | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 464 | 开关插座 | 明装16A三孔插座 | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 465 | 开关插座 | 电扇调速器 | 个 | 1 | 飞雕 |  |
| 466 | 开关插座 | 118型单开 | 个 | 1 | TCL |  |
| 467 | 开关插座 | 118型双开 | 个 | 1 | TCL |  |
| 468 | 开关插座 | 118型三开 | 个 | 1 | TCL |  |
| 469 | 开关插座 | 118型四开 | 个 | 1 | TCL |  |
| 470 | 开关插座 | 118型双位底盒 | 个 | 1 | TCL |  |
| 471 | 开关插座 | 118型三位底盒 | 个 | 1 | TCL |  |
| 472 | 开关插座 | 86型底盒 | 个 | 1 | TCL |  |
| 473 | 开关插座 | 118型6孔插座 | 个 | 1 | TCL |  |
| 474 | 开关插座 | 118型9孔插座 | 个 | 1 | TCL |  |
| 475 | 开关插座 | 118型1开三孔插座 | 个 | 1 | TCL |  |
| 476 | 开关插座 | 118型1开6孔插座 | 个 | 1 | TCL |  |
| 477 | 开关插座 | 118型12孔插座 | 个 | 1 | TCL |  |
| 478 | 开关插座 | 118型4位底盒 | 个 | 1 | TCL |  |
| 479 | 开关插座 | 4.016A三孔插座 | 个 | 1 | TCL |  |
| 480 | 开关插座 | 4.0一开五孔插座 | 个 | 1 | TCL |  |
| 481 | 开关插座 | 床头按钮 | 个 | 1 |  |  |
| 482 | 开关插座 | 饮水机按钮 | 个 | 1 |  |  |
| 483 | 开关插座86型 | 四开 | 个 | 1 | TCL |  |
| 484 | 开孔器 | 22mm | 个 | 1 | 东成 |  |
| 485 | 空开卡条 |  | 根 | 1 | 德力西 |  |
| 486 | 空气开关 | NM10100A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 487 | 空气开关 | NM10200A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 488 | 空气开关 | NM10400A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 489 | 空气开关 | NM10250A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 490 | 空气开关 | NM1630A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 491 | 空气开关 | NM1400A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 492 | 空气开关 | NM1225A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 493 | 空气开关 | NM1;E125A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 494 | 空气开关 | NM1LE100A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 495 | 空气开关 | DZ10160A | 台 | 1 | 正泰或德力西 |  |
| 496 | 空气开关 | 4PCDM1-250A | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 497 | 空气开关 | 3PCDM1-160A | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 498 | 空气开关 | 3PEZD160A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 499 | 空气开关 | 3PEZD250A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 500 | 空气开关 | 3PNSE60A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 501 | 空气开关 | 3PNSE100A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 502 | 空气开关 | 3PNSE80A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 503 | 空气开关 | 3PNSD350A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 504 | 空气开关 | 4PNS400A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 505 | 空气开关 | 4PNS315A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 506 | 空气开关 | 4PNS160A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 507 | 空气开关 | 4PNS100A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 508 | 空气开关 | 4PNS250N | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 509 | 空气开关 | 3PNS200A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 510 | 空气开关 | 3PNS100A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 511 | 空气开关 | 3PNS160A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 512 | 空气开关 | 3PNS80A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 513 | 空气开关 | 3PNS32A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 514 | 空气开关 | 3PNS25A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 515 | 空气开关 | 3PNS160H | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 516 | 空气开关 | 3PNS250H | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 517 | 空气开关 | DZ20Y-225 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 518 | 空气开关 | CM1-630L/3300500A | 台 | 1 |  |  |
| 519 | 空气开关 | CM1-630L/3300400A | 台 | 1 |  |  |
| 520 | 空气开关 | CM1-400L/3300315A | 台 | 1 |  |  |
| 521 | 空气开关 | CM1-400L/3300350A | 台 | 1 |  |  |
| 522 | 空气开关 | CM1-225L/3300160A | 台 | 1 |  |  |
| 523 | 空气开关 | CM1-225L/3300200A | 台 | 1 |  |  |
| 524 | 空气开关 | CM1-225L/3300125A | 台 | 1 |  |  |
| 525 | 空气开关 | CM1-225L/3300300A | 台 | 1 |  |  |
| 526 | 空气开关 | CM1-160L/3300160A | 台 | 1 |  |  |
| 527 | 空气开关 | CM1-160L/3300100A | 台 | 1 |  |  |
| 528 | 空气开关 | CM1-160L/3300125A | 台 | 1 |  |  |
| 529 | 空气开关 | CM1-100L/330063A | 台 | 1 |  |  |
| 530 | 空气开关 | MCDDCC18三相 | 台 | 1 |  |  |
| 531 | 空气开关 | MCDDCC32三相 | 台 | 1 |  |  |
| 532 | 空气开关 | 5SJ62MCB | 台 | 1 |  |  |
| 533 | 空调风机 | YDWF-54 | 台 | 1 | 新风集团 |  |
| 534 | 控制电缆 | 4\*3 | 米 | 1 | 上州 |  |
| 535 | 控制电缆 | 4MM2\*3 | 米 | 1 | 上州 |  |
| 536 | 浪涌保护器 | CPYI-1p | 台 | 1 | 浪涌 |  |
| 537 | 浪涌保护器 | CPYI-3p | 台 | 1 | 浪涌 |  |
| 538 | 浪涌保护器 | CPYI-4p | 台 | 1 | 浪涌 |  |
| 539 | 浪涌保护器 | PRD-4p | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 540 | 浪涌保护器 | PRD-3p | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 541 | 浪涌保护器 | PRD-1p | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 542 | 浪涌保护器 | ST20-4P | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 543 | 浪涌保护器 | CDY1-403P | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 544 | 老虎钳 |  | 把 | 1 | 得力 |  |
| 545 | 漏电断路器 | 2PDZ47LE32A | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 546 | 漏电断路器 | 2PDZ47LE40A | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 547 | 漏电断路器 | 3PDZ47LE32A | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 548 | 漏电断路器 | 3PDZ47LE40A | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 549 | 漏电断路器 | 3PDZ47LE60A | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 550 | 漏电断路器 | 2PDZ47LE25A | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 551 | 路灯罩 | 300mm | 个 | 1 |  |  |
| 552 | 路灯罩 | 500mm | 个 | 1 |  |  |
| 553 | 螺钉 | 2cm | KG | 1 |  |  |
| 554 | 铝合金人字梯 | 2.5米 | 把 | 1 |  |  |
| 555 | 铝合金人字梯 | 3米 | 把 | 1 |  |  |
| 556 | 铝合金人字梯 | 4米 | 把 | 1 |  |  |
| 557 | 铝合金梯子 | 2米 | 把 | 1 |  |  |
| 558 | 门铃 | 打铃器 | 台 | 1 | 柏达 |  |
| 559 | 门铃 | 对讲门铃 | 台 | 1 | 柏达 |  |
| 560 | 门铃 | 可视门铃 | 台 | 1 | 柏达 |  |
| 561 | 门铃 | 可视门铃主机 | 台 | 1 | 柏达 |  |
| 562 | 门铃 | 可视门铃分机 | 台 | 1 | 柏达 |  |
| 563 | 门铃 | 18v电源 | 台 | 1 | 柏达 |  |
| 564 | 门铃 | 无线对讲门铃 | 台 | 1 | 柏达 |  |
| 565 | 免钉胶 |  | 瓶 | 1 | 誉邦 |  |
| 566 | 母子开关 | GDXT400A | 个 | 1 | 苏州春顺 |  |
| 567 | 母子开关 | GDXT250A | 个 | 1 | 苏州春顺 |  |
| 568 | 母子开关 | GDXT160A | 个 | 1 | 苏州春顺 |  |
| 569 | 母子开关 | GDXT350A | 个 | 1 | 苏州春顺 |  |
| 570 | 母子开关 | GDXT100A | 个 | 1 | 苏州春顺 |  |
| 571 | 木螺钉 | 3cm | KG | 1 | 春雨 |  |
| 572 | 木螺钉 | 4cm | KG | 1 | 春雨 |  |
| 573 | 木螺钉 | 5cm | KG | 1 | 春雨 |  |
| 574 | 内6角扳手 |  | 套 | 1 | 得力 |  |
| 575 | 内7角扳手 | 8＃ | 个 | 1 | 得力 |  |
| 576 | 排气扇 | 10-12(8寸) | 台 | 1 | 绿岛风 |  |
| 577 | 排气扇 | 40526 | 台 | 1 | 绿岛风 |  |
| 578 | 排气扇 | 25天花线 | 台 | 1 | 绿岛风 |  |
| 579 | 排气扇 | 300百叶窗 | 台 | 1 | 艾美特 |  |
| 580 | 排气扇 | 350百叶窗 | 台 | 1 | 欧普 |  |
| 581 | 排气扇 | 400百叶窗 | 台 | 1 | 欧普 |  |
| 582 | 排气扇 | 300×300管道 | 台 | 1 | 艾美特 |  |
| 583 | 配电柜抽屉柜单元格 | 400A母子开关 | 套 | 1 | 申科 |  |
| 584 | 配电柜抽屉柜单元格 | 630A母子开关 | 套 | 1 | 申科 |  |
| 585 | 配电柜门锁 |  | 把 | 1 | 海坦 |  |
| 586 | 配电盒 | 3位 | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 587 | 配电盒 | 5位 | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 588 | 配电盒 | 10位 | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 589 | 配电盒 | 12位 | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 590 | 配电盒 | 20位 | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 591 | 配电箱 | 明装30位 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 592 | 配电箱面盖 | 12位 | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 593 | 膨胀螺拴 | 6×8 | 个 | 1 |  |  |
| 594 | 膨胀螺拴 | 8×10 | 个 | 1 |  |  |
| 595 | 膨胀螺丝 | 10×10 | 个 | 1 |  |  |
| 596 | 膨胀螺丝 | 12×12 | 个 | 1 |  |  |
| 597 | 膨胀螺丝 | 14×12 | 个 | 1 |  |  |
| 598 | 膨胀螺丝 | 16×12 | 个 | 1 |  |  |
| 599 | 膨胀螺丝 | 8＃带钩 | 个 | 1 |  |  |
| 600 | 膨胀栓 |  | 包 | 1 | 仙桃 |  |
| 601 | 芘芭灯罩 | 60cm | 个 | 1 | 世纪亚明 |  |
| 602 | 芘芭灯罩 | 70cm | 个 | 1 | 世纪亚明 |  |
| 603 | 芘芭灯罩 | 80cm | 个 | 1 | 世纪亚明 |  |
| 604 | 平板灯(LED) | 17×17cm | 台 | 1 | 欧普 |  |
| 605 | 平板灯改造板 | 15w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 606 | 平板灯改造板 | 2w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 607 | 平板净化灯 | 1200\*200 | 台 | 1 | 申达 |  |
| 608 | 平板净化灯 | 200\*1200 | 套 | 1 | 申达 |  |
| 609 | 平口启子 | 100mm | 把 | 1 | 长城东科 |  |
| 610 | 平口启子 | 150mm | 把 | 1 | 长城东科 |  |
| 611 | 平口启子 | 200mm | 把 | 1 | 长城东科 |  |
| 612 | 平口启子 | 300mm | 把 | 1 | 长城东科 |  |
| 613 | 平头螺丝 |  | 个 | 1 | 仙桃 |  |
| 614 | 普通灯泡（220v） | 40w | 个 | 1 |  |  |
| 615 | 钳式仪表分析仪 |  | 台 | 1 | 滨江 |  |
| 616 | 钳形表 |  | 台 | 1 | 滨江 |  |
| 617 | 潜水绞刀泵 | AF2216 | 台 | 1 | 维克 |  |
| 618 | 潜水绞刀泵 | AF3024 | 台 | 1 | 维克 |  |
| 619 | 切割片 |  | 片 | 1 | 创利 |  |
| 620 | 热继电器 | LRD3363C12-18 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 621 | 热继电器 | LRD3357C50A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 622 | 热继电器 | LRZ-DB16NBA | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 623 | 热继电器 | LRZ-D335PC-65A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 624 | 热继电器 | LRD07NV18A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 625 | 热继电器 | LRD2118A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 626 | 热继电器 | NR3-25-63A | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 627 | 热继电器 | JR36-63 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 628 | 热继电器 | NR4 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 629 | 热继电器 | 3VA54 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 630 | 热继电器 | 3VA50 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 631 | 热继电器 | NR3-16 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 632 | 热继电器 | 3US50 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 633 | 热继电器 | 3US47 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 634 | 热继电器 | 3US52 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 635 | 热继电器 | 3US54 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 636 | 热继电器 | LR2-D33 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 637 | 热继电器 | LR2-D13 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 638 | 热继电器 | LR2-D21 | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 639 | 热继电器 | JRS4 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 640 | 热继电器 | JRS2 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 641 | 热缩管 | 1KVRST25-504/1 | 根 | 1 | 凤凰 |  |
| 642 | 热缩管 | 1KVRST70-1204/2 | 根 | 1 | 凤凰 |  |
| 643 | 热缩管 | 1KVRST150-2404/3 | 根 | 1 | 凤凰 |  |
| 644 | 热缩管 | 1KVRST3004/4 | 根 | 1 | 凤凰 |  |
| 645 | 热缩管 | 1KVRSTJ25-504/1 | 根 | 1 | 凤凰 |  |
| 646 | 热缩管 | 1KVRSTJ70-1204/2 | 根 | 1 | 凤凰 |  |
| 647 | 热缩管 | 1KVRSTJ150-2404/3 | 根 | 1 | 凤凰 |  |
| 648 | 热缩管 | 1KVRSTJ3004/4 | 根 | 1 | 凤凰 |  |
| 649 | 熔断器 | RT4-4A | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 650 | 软启动器 | 55KW | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 651 | 三通 | 16＃ | 个 | 1 |  |  |
| 652 | 三通 | 20＃ | 个 | 1 |  |  |
| 653 | 三通 | 25＃ | 个 | 1 |  |  |
| 654 | 三通 | 40＃ | 个 | 1 |  |  |
| 655 | 三通 | 50＃ | 个 | 1 |  |  |
| 656 | 设备接地装置 | 25﹟ | 套 | 1 | 永安 |  |
| 657 | 十孔底盒 |  | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 658 | 十字启子 | 100mm | 把 | 1 | 长城东科 |  |
| 659 | 十字启子 | 150mm | 把 | 1 | 长城东科 |  |
| 660 | 十字启子 | 200mm | 把 | 1 | 长城东科 |  |
| 661 | 十字启子 | 300mm | 把 | 1 | 长城东科 |  |
| 662 | 时间继电器 | JS14A | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 663 | 时间继电器 | AH3 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 664 | 时间继电器 | JS14P | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 665 | 时间继电器 | JSZ3 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 666 | 时间继电器 | HH55PA | 个 | 1 | 人民 |  |
| 667 | 示波器 | 100MHZ | 台 | 1 | 优利德 |  |
| 668 | 手枪钻 | T8M1000 | 台 | 1 | 博世 |  |
| 669 | 手术室净化灯 | 315\*1215MM | 套 | 1 | 景泰源 |  |
| 670 | 数模化3孔插座 |  | 个 | 1 |  |  |
| 671 | 数字显示仪 | LU-DP4AV-A450N | 台 | 1 | 安东 |  |
| 672 | 数字显示仪 | LU-DP4AA-200N | 台 | 1 | 安东 |  |
| 673 | 数字显示仪 | LU-904MAJ10000 | 台 | 1 | 安东 |  |
| 674 | 双灯架 | 120cm | 个 | 1 | 佛山 |  |
| 675 | 双面胶 | 3cm | 卷 | 1 | 澳美 |  |
| 676 | 双面胶 | 4cm | 卷 | 1 | 澳美 |  |
| 677 | 双声道中心话务耳机 |  | 台 | 1 | 杭普 |  |
| 678 | 水壶连线 |  | 根 | 1 | 公牛 |  |
| 679 | 水壶芯 | 蝶形1500w | 个 | 1 |  |  |
| 680 | 水壶芯 | 环形1500w | 个 | 1 |  |  |
| 681 | 水位控制仪 |  | 台 | 1 | 迅尼 |  |
| 682 | 套筒扳手 | 32件 | 套 | 1 | 世达 |  |
| 683 | 天能电池 | 38AH | 组 | 1 | 天能 |  |
| 684 | 挑臂灯杆 | 1.2m | 个 | 1 | 世纪亚明 |  |
| 685 | 挑臂灯杆 | 1.5m | 个 | 1 | 世纪亚明 |  |
| 686 | 铁86盖板 |  | 个 | 1 | 热镀管 |  |
| 687 | 铁KB管 | ￠20 | 根 | 1 | 热镀管 |  |
| 688 | 铁KB管 | ￠25 | 根 | 1 | 热镀管 |  |
| 689 | 铁KB管弯头 | ￠20 | 个 | 1 | 热镀管 |  |
| 690 | 铁KB管弯头 | ￠25 | 个 | 1 | 热镀管 |  |
| 691 | 铁KB管直接 | ￠20 | 个 | 1 | 热镀管 |  |
| 692 | 铁KB管直接 | ￠25 | 个 | 1 | 热镀管 |  |
| 693 | 庭院灯杆 | 3.5m | 根 | 1 |  |  |
| 694 | 庭院灯头 |  | 个 | 1 |  |  |
| 695 | 铜电鼻子 | 16＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 696 | 铜电鼻子 | 25＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 697 | 铜电鼻子 | 35＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 698 | 铜电鼻子 | 50＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 699 | 铜电鼻子 | 70＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 700 | 铜电鼻子 | 95＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 701 | 铜电鼻子 | 120＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 702 | 铜电鼻子 | 150＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 703 | 铜电鼻子 | 185＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 704 | 铜电鼻子 | 240＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 705 | 铜电鼻子 | 300＃ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 706 | 铜电话线（室内） | 0.4m | 卷 | 1 |  |  |
| 707 | 铜电话线（室外） | 0.4m | 卷 | 1 |  |  |
| 708 | 铜护套线 | 2.5mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 709 | 铜护套线 | 4mm2 | m | 1 | 鑫红旗 |  |
| 710 | 铜开口鼻子 | 100A | 个 | 1 | 永固 |  |
| 711 | 铜开口鼻子 | 200A | 个 | 1 | 永固 |  |
| 712 | 铜开口鼻子 | 250A | 个 | 1 | 永固 |  |
| 713 | 铜开口鼻子 | 20A | 个 | 1 | 永固 |  |
| 714 | 铜连接管 | 150﹟ | 个 | 1 | 凤凰 |  |
| 715 | 铜排 | 6cm×0.3 | m | 1 |  |  |
| 716 | 铜排 | 4cm×0.2 | m | 1 |  |  |
| 717 | 弯头 | 16＃ | 个 | 1 |  |  |
| 718 | 弯头 | 20＃ | 个 | 1 |  |  |
| 719 | 弯头 | 25＃ | 个 | 1 |  |  |
| 720 | 弯头 | 40＃ | 个 | 1 |  |  |
| 721 | 弯头 | 50＃ | 个 | 1 |  |  |
| 722 | 万能断路器 | MT08N800A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 723 | 万能断路器 | CW1-3200 | 台 | 1 |  |  |
| 724 | 万能开关 | CFL5 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 725 | 万用表 | 数显 | 台 | 1 | 胜利 |  |
| 726 | 温控开关 |  | 个 | 1 |  |  |
| 727 | 温控仪 | WK-2 | 个 | 1 | 泰和 |  |
| 728 | 温湿度传感器 | QFM2160 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 729 | 无线测网仪 | SML-TS | 台 | 1 | 衫木林 |  |
| 730 | 五孔底盒 |  | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 731 | 西门子控制器 | EM235CN | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 732 | 吸顶换气扇 | 600\*600 | 台 | 1 | 欧普 |  |
| 733 | 锡膏 | 无铅 | 盒 | 1 |  |  |
| 734 | 线槽 | 20mm | 根 | 1 |  |  |
| 735 | 线槽 | 30mm | 根 | 1 | 联塑 |  |
| 736 | 线槽 | 40×40mm | 根 | 1 | 联塑 |  |
| 737 | 线槽 | 40×60mm | 根 | 1 |  |  |
| 738 | 线槽 | 100\*60 | 根 | 1 | 瑞塑 |  |
| 739 | 线槽 | 100\*60 | 根 | 1 | 瑞塑 |  |
| 740 | 线卡 | 8＃ | 盒 | 1 |  |  |
| 741 | 线卡 | 9＃ | 盒 | 1 |  |  |
| 742 | 线卡 | 10＃ | 盒 | 1 |  |  |
| 743 | 相位测试纸 |  | 台 | 1 | 滨江 |  |
| 744 | 相序保护器 |  | 台 | 1 | 欧姆龙 |  |
| 745 | 相序调整仪 | 80A | 台 | 1 |  |  |
| 746 | 橡胶槽板 | 70CM | 米 | 1 |  |  |
| 747 | 橡套线 | 10×3+6×1mm2 | m | 1 | 上海红旗 |  |
| 748 | 橡套线 | 10×3mm2 | m | 1 | 上海红旗 |  |
| 749 | 橡套线 | 6×3mm2+4×1mm2 | m | 1 | 上海红旗 |  |
| 750 | 橡套线 | 4×3mm2+2.5×1mm2 | m | 1 | 上海红旗 |  |
| 751 | 橡套线 | 2.5×3mm2 | m | 1 | 上海红旗 |  |
| 752 | 橡套线 | 2.5×2mm2 | m | 1 | 上海红旗 |  |
| 753 | 橡套线 | 4×2mm2 | m | 1 | 上海红旗 |  |
| 754 | 橡套线 | 1.5\*2mm2 | m | 1 | 上海红旗 |  |
| 755 | 橡套线 | 4mm×3 | m | 1 | 上海红旗 |  |
| 756 | 橡套线 | 2.5mm×2 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 757 | 橡套线 | 6mm×2 | 米 | 1 | 鑫红旗 |  |
| 758 | 信号灯 | AD11-22/41-7GZ | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 759 | 信号线 | 6芯信号线 | 米 | 1 | 上海红旗 |  |
| 760 | 蓄电池 | 型号NP65-12 | 台 | 1 |  |  |
| 761 | 蓄电池 | 型号NP55-12 | 台 | 1 |  |  |
| 762 | 蓄电池 | 6-QW-342min(850)N200(12V) | 组 | 1 | 骆驼 |  |
| 763 | 蓄电瓶 | 12V-150AH | 个 | 1 | 思吾高 |  |
| 764 | 旋转按钮 | LAY3 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 765 | 旋转按钮 | LAY7 | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 766 | 旋转按钮 | LAY37 | 个 | 1 | 德力西 |  |
| 767 | 寻线器 | SML-TS | 台 | 1 | 衫木林 |  |
| 768 | 移动式脚手架 | （带刹车脚轮） | 副 | 1 | FLD |  |
| 769 | 应急电源 | 38W平板灯 | 台 | 1 | 劳士 |  |
| 770 | 玉米灯 | 18w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 771 | 玉米灯 | 25w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 772 | 玉米灯 | 35w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 773 | 玉米灯 | 48w | 个 | 1 | 欧普 |  |
| 774 | 浴霸 | 四眼 | 台 | 1 | TCL |  |
| 775 | 浴霸灯 | 275w | 个 | 1 | TCL |  |
| 776 | 浴霸照明灯 | 20w | 个 | 1 | TCL |  |
| 777 | 元宝螺丝 |  | 个 | 1 |  |  |
| 778 | 扎带 | 10cm | 包 | 1 | 凤凰 |  |
| 779 | 扎带 | 20cm | 包 | 1 | 凤凰 |  |
| 780 | 扎带 | 30cm | 包 | 1 | 凤凰 |  |
| 781 | 扎带 | 40cm | 包 | 1 | 凤凰 |  |
| 782 | 扎带 | 50 | 包 | 1 | 凤凰 |  |
| 783 | 兆区表 |  | 台 | 1 | 远东 |  |
| 784 | 直头 | 16＃ | 个 | 1 | 联塑 |  |
| 785 | 直头 | 25＃ | 个 | 1 | 联塑 |  |
| 786 | 直头 | 40＃ | 个 | 1 | 联塑 |  |
| 787 | 直头 | 50＃ | 个 | 1 | 联塑 |  |
| 788 | 指示灯 | ND16 | 个 | 1 | 正泰 |  |
| 789 | 智能电表 | 三相15-60A | 台 | 1 | 安科瑞 |  |
| 790 | 转换开关 | LW5-16 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 791 | 转换开关 | LW112-10 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 792 | 转换开关 | LAY7 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 793 | 转换开关 | LW12-10 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 794 | 转换开关 | YH3 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 795 | 子母插座 | 400A | 套 | 1 | 苏州春顺 |  |
| 796 | 子母插座 | 250A | 套 | 1 | 苏州春顺 |  |
| 797 | 转换开关 | 63ACBR | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 798 | 转换开关 | 100ACBR | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 799 | 转换开关 | 125ACBR | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 800 | 转换开关 | 250ACBR | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 801 | 自动转换开关 | 万高160A4CBR | 台 | 1 | 施耐德万高 |  |
| 802 | 自动转换开关 | 万高250A4CBR | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 803 | 自动转换开关 | 万高400A4CBR | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 804 | 自动转换开关 | 万高630A4CBR | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 805 | 自动转换开关 | CDQ3-225 | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 806 | 自动转换开关 | CDQ3-400 | 台 | 1 | 德力西或正泰 |  |
| 807 | 自动转换开关 | NZ1BR-63/634P | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 808 | 自动转换开关 | COMPACT250AATNS | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 809 | 自动转换开关 | CPQ3-215 | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 810 | 自动转换开关 | 万高160A | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 811 | 自动转换开关 | 630A4CBS | 台 | 1 | 施耐德 |  |
| 812 | 自动转换开关 | NP2 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 813 | 自动转换开关 | ALYQHZ--400S | 台 | 1 | 上海埃罗依 |  |
| 814 | 自动转换开关 | NZF-400S | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 815 | 自动转换开关 | XCQ-100100A | 台 | 1 | 新晨 |  |
| 816 | 自动转换开关 | XCQ-10063A | 台 | 1 | 新晨 |  |
| 817 | 自动转换开关 | XCQ-10040A | 台 | 1 | 新晨 |  |
| 818 | 自动转换开关 | XCQ-10032A | 台 | 1 | 新晨 |  |
| 819 | 自动转换开关 | XCQ-10025A | 台 | 1 | 新晨 |  |
| 820 | 自动转换开关 | NH40-400400A | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 821 | 自动转换开关 | NZ7-400400A | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 822 | 自动转换开关 | NH40-2020A | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 823 | 自动转换开关 | NH40-200200A | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 824 | 阻燃管 | 16＃ | 根 | 1 | 联塑 |  |
| 825 | 阻燃管 | 20＃ | 根 | 1 | 联塑 |  |
| 826 | 阻燃管 | 25＃ | 根 | 1 | 联塑 |  |
| 827 | 阻燃管 | 40＃ | 根 | 1 | 联塑 |  |
| 828 | 阻燃管 | 50＃ | 根 | 1 | 联塑 |  |
| 829 | 组合旋具 | 46位 | 套 | 1 | 得力 |  |
| 830 | 电池 | 12v23A | 只 | 1 | 南孚 |  |
| 831 | 软启动器 | 55KV | 台 | 1 | 德力西 |  |
| 832 | 设备接地装置 | 25# | 套 | 1 | 永安 |  |
| 833 | 变频器 | ACS510/7.5 | 台 | 1 | ABB |  |
| 834 | 净化工控器 | RLU236+编程 | 台 | 1 | 西门子 |  |
| 835 | 散热风扇 | 200FZY6/8 | 台 | 1 | 贝尔德 |  |
| 836 | 热水器插头 | 16A | 个 | 1 | 公牛 |  |
| 837 | 转换插座 | GN-9333 | 个 | 1 | 公牛 |  |
| 838 | 底盒修补器 | 86/118 | 个 | 1 | 永固 |  |
| 839 | EPS充电机 | NP220\*03N | 台 | 1 |  |  |
| 840 | 电容 | CBB80UF | 只 | 1 |  |  |

**四、采购项目综合要求**

1. 投标人需提供1-2名具有电工资格证的工作人员
2. 目录内标注有品牌的按品牌报价，没有标注品牌的请投标人自己标注品牌，但必须是1.2线品牌
3. 投标人需提供3份以上代理品牌的授权证书
4. **项目评分标准**

评委根据本项目承办科室所提出的各项要求，对投标人进行综合评判，并客观公正地进行推荐排序。

### 六、磋商程序和方法

（一）本次采购为竞争性磋商采购。供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。

（二） 供应商应当在磋商文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达磋商会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

（三）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五） 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加的供应商平等的磋商机会。

### 七、磋商资格评审

磋商小组将依据磋商文件要求，对所有供应商提交的磋商文件进行资格评审；对未实质性响应文件要求的，磋商小组应现场告知供应商，取消其参加评标资格。

### 八、抽签及参与磋商

（一）实质性响应磋商文件资格要求的供应商按所抽取的磋商顺序，依次与磋商小组分别进行磋商。

（二）磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

（三）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（四）对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（五）磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

（六）响应供应商的报价均超过了采购预算，磋商活动终止。

（七）竞争性磋商共有叁轮报价。叁轮报价后，评委对供应商承诺的事项进行综合评议，若出现不能明确推荐第一名或第二名的供应商时，组织与之相对应的供应商进行第四轮报价。

### 九、确定成交候选人

（一）经磋商，在确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组对供应商提交的响应文件和最后报价进行综合评估。

（二）磋商小组按照评审时名次排名情况推荐候选供应商，并编写该项目的磋商情况报告，经院长办公会研究通过后进行公示。

**十、合同条款**

根据《中华人民共和国合同法》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

**十一、供应商报名须知**

（一）报名起止时间：年、月、日、时

（二）报名地点：

襄阳市第一人民医院采购管理办公室。

（三）报名联系电话：采购管理办公室 0710-3420737

（四）报名资料清单：（现场报名，复印件均需加盖公司原章）

1.法人证明或法人授权委托书（请严格按照附件1格式出具法人和受托人的身份证复印件）

2.营业执照

3.按照本采购文件“项目商务资质要求”提供相关证明材料。

4.公司承诺书（对本公司提供报名资料复印件真实性的承诺）。

（五）注意事项：

1.请报名的供应商在接到会议通知后，按要求准备好标书五份（一正四副及电子版）、项目受托人身份证原件等各类资料证件；采购文件中若要求提供样品，则供应商必须携带样品入场，否则视为自动弃权。

2.请供应商准时到达会场，迟到者，视为自动放弃，不再另行通知。

3.若采购会议前更换受托人，新受托人需携带新的法人授权委托书和相关资料到现场。

**附件1：**

**法定代表人授权委托书**

**致：**

**我（姓名） 系（单位名称） 的法定代表人，现授权委托本单位（姓名） 为该项目代理人，代表我单位参加贵院组织的（项目名称） （项目编号为： ）采购，授权事项:**

**。**

**委托期限： 。受托人在办理上述事宜过程中以其自己名义签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无权转让委托权。**

**受托人在本单位的任职部门及职务：**

**受托人身份证号：**

**受委托人的联系方式（手机）：**

**附：1、单位法定代表人身份证复印件（复印正、反两面）**

**2、受托人身份证复印件（复印正、反两面）**

**委托单位（供应商）： （公章）**

**法定代表人（签字或个人印章）：**

**受委托人（签字）：**

**授权日期： 年 月 日**