## Sheet1
报废资产清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 存放地点 | 使用年限
1 | 板式换热器 | 1台 | 昊磊 HA-100HP | 三六四医院处仓库 | 10
2 | 管道离心泵 | 3台 | 东方 15kw | 三六四医院处仓库 | 10
3 | 管道离心泵 | 2台 | 东方 11kw | 三六四医院处仓库 | 10
4 | 系统蝶阀 | 13个 | DN150 | 三六四医院处仓库 | 10
5 | 系统蒸汽阀门 | 2个 | DN80 | 三六四医院处仓库 | 10
6 | 蒸汽温控阀 | 1套 | 西门子 DN80 | 三六四医院处仓库 | 10
7 | 溴化锂制冷主机 | 2台 | 荏原REW083F | 三六四医院处仓库 | 15
8 | 溴化锂制冷主机 | 1台 | 荏原REW025F | 三六四医院处仓库 | 15
9 | 空调节电系统 | 1台 | 环立 | 三六四医院处仓库 | 14
10 | 空调节电系统 | 1台 | 环立 | 三六四医院处仓库 | 14
11 | 立式多级泵 | 1台 | 广一37KW | 三六四医院处仓库 | 12
12 | 立式单级离心泵 | 1台 | 凯泉55kw | 三六四医院处仓库 | 15
13 | 立式单级离心泵 | 1台 | 凯泉22kw | 三六四医院处仓库 | 15
14 | 立式单级离心泵 | 2台 | 凯泉90kw | 三六四医院处仓库 | 15
15 | 立式单级离心泵 | 1台 | 凯泉22kw | 三六四医院处仓库 | 15
16 | 配套冷却塔 | 1套 |  | 三六四医院处仓库 | 15
17 | 管道离心泵 | 2台 | 南方 上海奥利 | 三六四医院处仓库 | 15
18 | 蒸汽温控阀 | 2台 | 西门子 DN120 | 三六四医院处仓库 | 15
19 | 蒸汽闸阀 | 8台 | DN120\ DN100 | 三六四医院处仓库 | 15
20 | 电动蝶阀 | 3台 | DN150 | 三六四医院处仓库 | 15
21 | 蝶阀 | 16台 | DN150、DN100 | 三六四医院处仓库 | 15
22 | 板式换热器 | 2台 | 阿法拉伐 M10-MFM | 三六四医院处仓库 | 15
23 | 板式换热器 | 2台 | 郑州锅炉 ZRM10 | 三六四医院处仓库 | 8
24 | 降温器 | 2台 | 郑州锅炉 20150365 | 三六四医院处仓库 | 8
25 | 蒸汽安全阀 | 1台 | D7450-10 | 三六四医院处仓库 | 8
26 | 弹簧微启式安全阀 | 1台 | DN50 | 三六四医院处仓库 | 8
27 | 蒸汽蝶阀 | 2台 | 西门子 DN125 | 三六四医院处仓库 | 8
28 | 止回疏水阀 | 3套 | DN65 | 三六四医院处仓库 | 8
29 | 带表蒸汽蝶阀 | 4台 | DN100 | 三六四医院处仓库 | 8
30 | 蝶阀 | 4台 | DN125 | 三六四医院处仓库 | 8