## 封-2 招标控制价封面
|  | 襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）：
（大写）：
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-02-1 建设项目招标报价汇总表（含单位工程）
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1.1 | 装饰工程
1.2 | 安装工程
其中： | 人工费
材料费
机械费
设备费
主材费
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02-1

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【市一医院地下室改造医药
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
其中： | 人工费
材料费
机械费
设备费
主材费
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
二 | 措施项目合计
2.1 | 单价措施
2.1.1 | 其中：人工费
2.1.2 | 其中：施工机具使用费
2.2 | 总价措施
2.2.1 | 安全文明施工费
2.2.2 | 其他总价措施费
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：人工费 |  |  |  | －
3.2 | 其中：施工机具使用费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  |  |  | －
五 | 人工费调整
六 | 增值税 |  |  |  | －
七 | 甲供费用（单列不计入造价)
八 | 含税工程造价
招标控制价合计：
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙砌筑 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆砌筑 | m3 |  | 20.06
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面抹灰 2、20厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 |  | 334.33
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、墙面满刮腻子两遍 2、室内墙面乳胶漆两遍 | m2 |  | 334.33
4 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、钢丝网加固 2、部位：不同材质墙体交界处 | m2 |  | 7.2
5 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土找平 2、厚度：最薄处30mm | m2 |  | 440
6 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、水泥砂浆找平层 2、20厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 440
7 | 011103001001 | 环氧树脂地坪漆楼地面 | 1、楼地面装饰 2、基层地面找平后做环氧树脂地坪漆 | m2 |  | 440
8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、墙面防水防潮处理 2、涂刷2mm聚氨酯防水涂膜 | m2 |  | 425
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、600*1200硅钙板集成吊顶 2、龙骨：轻钢龙骨 3、Φ8吊筋 | m2 |  | 440
10 | 010801001001 | 木质门 | 1、木质门安装 2、规格尺寸：1.5米双开门 3、含五金安装 | m2 |  | 8.7
11 | 010801001002 | 木质门 | 1、木质门安装 2、规格尺寸：0.9米单开门 3、含五金安装 | m2 |  | 8
12 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 | 1、防火卷帘门安装 2、含辅材、导轨等安装 | m2 |  | 11.8
13 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、楼梯及墙体拆除 2、拆除方式：人工拆除 | m2 |  | 174
14 | 010103002001 | 垃圾外运及清理 | 1、建筑垃圾外语清理 2、运距：5km以内 | 项 |  | 1
15 | 011701006001 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆 2、钢管脚手架 | m2 |  | 440
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）
2.3 | 二次搬运费
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）
2.6 | 其他
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  | 第 2 页 共 2 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
01B996 | 扬尘防治增加费（房屋建筑工程） | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）
01B995 | 扬尘防治增加费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表【装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费+房修结构装饰装修规费+房修安装规费+管廊维护土建保洁检查检测规费+管廊维护附属规费
1.1 | 社会保险费 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金
1.1.1 | 养老保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.1.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.1.1.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.1.2 | 失业保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.1.2.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.1.3 | 医疗保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.3.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.1.4 | 工伤保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.4.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.1.4.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.1.5 | 生育保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.5.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.1.5.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
1.2 | 住房公积金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.2.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.2.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院SPD项目库房改造 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.3.1 | 房屋建筑工程 | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费
1.3.2 | 装饰工程 | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费
2 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目合计-税后包干价+其他项目费+规费+人工费调整
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机分析表(按类型分)【装饰工程】
单位工程人材机分析表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工
1 | 普工 |  | 工日
2 | 技工 |  | 工日
3 | 高级技工 |  | 工日
合计
二、 | 材料
1 | 砖砌体拆除 |  | m2
2 | 苯丙清漆 |  | kg
3 | 苯丙乳胶漆 内墙用 |  | kg
4 | 不锈钢合页 |  | 个
5 | 彩钢卷帘 |  | m2
6 | 沉头木螺钉 L32 |  | 个
7 | 成品腻子粉 |  | kg
8 | 1.5米双开门 |  | m2
9 | 0.9米单开门 |  | m2
10 | 挡脚板 |  | m3
11 | 低碳钢焊条 J422 φ4.0 |  | kg
12 | 垫圈 |  | 百个
13 | 吊筋 |  | kg
14 | 镀锌铁丝 φ4.0 |  | kg
15 | 二甲苯 |  | kg
16 | 封闭层环氧底漆 |  | kg
17 | 钢管 φ48*3.5 |  | km·天
18 | 钢管底座 |  | 千个·天
19 | 钢丝网 20# 10*10 |  | m2
20 | 钢纸磨片 |  | 片
21 | 硅酸钙板 综合 |  | m2
22 | 红丹防锈漆 |  | kg
23 | 环氧面漆 |  | kg
24 | 机螺钉 |  | kg
25 | 聚氨酯甲乙料 |  | kg
26 | 扣件 |  | 千个·天
27 | 螺母 |  | 百个
28 | 木脚手板 |  | m3
29 | 膨胀螺栓 M12*100 |  | 套
30 | 其他材料费 |  | 元
31 | 轻钢大龙骨 h45 |  | m
32 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 不上人型 |  | 个
33 | 轻钢龙骨次接件 |  | 个
34 | 轻钢龙骨主接件 不上人型 |  | 个
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
35 | 轻钢中龙骨 h19 |  | m
36 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 不上人型 |  | 个
37 | 轻钢中龙骨横撑 h19 |  | m
38 | 轻钢中龙骨平面连接件 |  | 个
39 | 色粉 |  | kg
40 | 砂纸 |  | 张
41 | 射钉 |  | 百个
42 | 石英粉 |  | kg
43 | 石英粉 300目 |  | kg
44 | 水 |  | m3
45 | 水砂纸 |  | 张
46 | 铁件 综合 |  | kg
47 | 稀释剂 |  | kg
48 | 油漆溶剂油 |  | kg
49 | 圆钉 |  | kg
50 | 蒸压灰砂砖 240*115*53 |  | 千块
51 | 自攻螺钉 |  | 百个
52 | 柴油【机械】 |  | kg
53 | 电【机械】 |  | kW·h
54 | 垃圾外运及清理 |  | 项
55 | 预拌细石混凝土 C20 |  | m3
56 | 干混地面砂浆 DS M20 |  | t
57 | 干混抹灰砂浆 DP M10 |  | t
58 | 干混砌筑砂浆 DM M10 |  | t
合计
四、 | 机械
1 | 折旧费 |  | 元
2 | 安拆费及场外运费 |  | 元
3 | 人工 |  | 工日
4 | 其他费 |  | 元
5 | 检修费 |  | 元
6 | 维护费 |  | 元
合计
总合计：
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
1.3 | 电气设备安装工程
1.4 | 通风空调工程
1.5 | 监控系统
1.6 | 水灭火系统
1.7 | 火灾自动报警系统
二 | 措施项目合计
2.1 | 单价措施
2.1.1 | 其中：人工费
2.1.2 | 其中：施工机具使用费
2.2 | 总价措施
2.2.1 | 安全文明施工费
2.2.2 | 其他总价措施费
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：人工费 |  |  |  | －
3.2 | 其中：施工机具使用费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  |  |  | －
五 | 人工费调整
六 | 增值税 |  |  |  | －
七 | 甲供费用（单列不计入造价)
八 | 含税工程造价
招标控制价合计：
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、配电箱安装 2、照明配电箱AL | 台 |  | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、配电箱安装 2、弱电箱 | 台 |  | 1
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、普通照明灯具安装 2、灯盘安装 | 套 |  | 115
4 | 030404035001 | 插座 | 1、插座安装 2、普通五孔插座 | 个 |  | 36
5 | 030404035002 | 插座 | 1、插座安装 2、网络插座 | 个 |  | 3
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1、开关安装 2、单联单开关 | 个 |  | 2
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1、开关安装 2、单联双开关 | 个 |  | 2
8 | 030404034003 | 照明开关 | 1、开关安装 2、温控开关 | 个 |  | 6
9 | 030411003001 | 桥架 | 1、桥架安装 2、规格型号：200*100 | m |  | 72.36
10 | 030411001001 | 配管 | 1、配管 2、规格型号：JDG20 | m |  | 438.97
11 | 030411001002 | 配管 | 1、配管 2、规格型号：JDG25 | m |  | 142.57
12 | 030411004001 | 配线 | 1、配线 2、规格型号：CAT6 | m |  | 63.42
13 | 030411004002 | 配线 | 1、配线 2、规格型号：WDZB-BYJ-2.5 | m |  | 1511.09
14 | 030411004003 | 配线 | 1、配线 2、规格型号：WDZB-BYJ-4.0 | m |  | 801.51
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电力电缆 2、规格型号：WDZB-YJY-5x10.0 | m |  | 5.65
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、电力电缆头 2、电缆WDZB-YJY-5x10.0 | 个 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030701014001 | 除湿机 | 1、中央除湿机系统 2、除湿机：GM-480GDL中央除湿机一套（包含有线控制器一台） 3、含、回风口、送风管、PVC-U给水管、三通、弯头、直接等、布线、静压箱等 | 台 |  | 1
18 | 171303001001 | 原消防管下挖沉井及提升泵 | 1、原消防管下挖沉井及提升泵 | 项 |  | 1
分部小计
通风空调工程
19 | 030701003001 | 空调器 | 1、室外机 2、规格型号：GCHV-VD800WSAM-T-DS03 3、顶出风喷气增焓涡旋压缩机 4、含安装、铜管、接头等所有辅材 | 台 |  | 1
20 | 030701003002 | 空调器 | 1、室内机 2、规格型号：GCHV-22F1C 3、风管式内机 4、含安装、铜管、接头等所有辅材 | 台 |  | 1
21 | 030701003003 | 空调器 | 1、室内机 2、规格型号：GCHV-28F1C 3、风管式内机 4、含安装、铜管、接头等所有辅材 | 台 |  | 1
22 | 030701003004 | 空调器 | 1、室内机 2、规格型号：GCHV-150F2B 3、风管式内机 4、含安装、铜管、接头等所有辅材 | 台 |  | 5
23 | 030701003005 | 控制器 | 1、控制器 2、SP-D200线控器 | 台 |  | 7
分部小计
监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030501004001 | 海康威视数字硬盘录像机16路 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； • 支持8路1080P解码，解码性能强劲； • 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； • 支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； • 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； • 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； • 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； • 支持萤石、Ehome2.0、ISUP以及GB28181协议， | 台 |  | 1
25 | 030501012001 | 交换机 | 1、网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 |  | 1
26 | 030501012002 | 交换机 | 1、poe交换机 2、千兆级10口 | 台 |  | 2
27 | 030501004002 | 监控硬盘 | 1、监控硬盘8000G监控级 | 块 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 030503004001 | 控制箱 | 1、控制箱 2、材质：详见施工设计图纸及业主意见 | 台 |  | 1
29 | 030507008001 | 监视器 | 24寸4K监控显示器 1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 支持3840*2160超高清显示 | 台 |  | 1
30 | 030507008002 | 海康威视全彩网络枪机 | 1、海康威视全彩网络枪机 2、400万全彩 | 台 |  | 12
31 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g 可配支架 DS-1275ZJ（竖杆装） | 台 |  | 12
32 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、网线敷设 2、五类双绞线缆 | m |  | 400
33 | 030507008003 | 门禁系统 | 1、门禁系统安装 2、库房门禁系统海康系统设备 3、含道闸等设备、布线 | 项 |  | 1
分部小计
水灭火系统
34 | 030901001001 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管 2、规格：DN25 3、连接方式：螺纹连接 | m |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030901001006 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管 2、规格：DN32 3、连接方式：螺纹连接 | m |  | 1
36 | 030901001002 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管 2、规格：DN40 3、连接方式：螺纹连接 | m |  | 1
37 | 030901001003 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管 2、规格：DN50 3、连接方式：螺纹连接 | m |  | 1
38 | 030901001004 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管 2、规格：DN60 3、连接方式：螺纹连接 | m |  | 1
39 | 030901001005 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管 2、规格：DN65 3、连接方式：沟槽连接 | m |  | 1
40 | 030901001007 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管 2、规格：DN80 3、连接方式：沟槽连接 | m |  | 1
41 | 030901001008 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管 2、规格：DN100 3、连接方式：沟槽连接 | m |  | 1
42 | 030901001009 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管 2、规格：DN150 3、连接方式：沟槽连接 | m |  | 1
43 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1、喷淋喷头 2、规格型号：DN25 | 个 |  | 1
44 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、室内消火栓箱 2、含水龙带、水枪、箱体等 | 套 |  | 1
45 | 030901013001 | 灭火器 | 1、灭火器 2、规格型号：MF/ABC5（3A） | 具 |  | 1
46 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:详见图纸 2.连接形式:沟槽连接 | 个 |  | 1
47 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格:详见图纸 2.连接形式:沟槽连接 | 个 |  | 1
48 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 | 组 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 171501005001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上式消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100（150）-A型 | 套 |  | 1
50 | 171602001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门安装 2、名称：闸阀 | 个 |  | 1
51 | 171602001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门安装 2、名称：止回阀 | 个 |  | 1
52 | 171602001003 | 螺纹阀门 | 1、阀门安装 2、名称：信号阀 | 个 |  | 1
53 | 171602001004 | 螺纹阀门 | 1、阀门安装 2、名称：蝶阀 | 个 |  | 1
54 | 030113015001 | 过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:详见图纸 | 台 |  | 1
55 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、压力表安装 | 台 |  | 1
56 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 点 |  | 1
分部小计
火灾自动报警系统
57 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、点型探测器 2、类型：感温探测器 | 个 |  | 1
58 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、点型探测器 2、类型：感烟探测器 | 个 |  | 1
59 | 030904003001 | 按钮 | 1、消火栓按钮 | 个 |  | 1
60 | 030904004001 | 消防警铃 | 1、消防警铃 | 个 |  | 1
61 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、声光报警器 | 个 |  | 1
62 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1、模块 2、类型：输入输出模块 | 个 |  | 1
63 | 030412004001 | 应急照明灯 | 1、应急照明灯 2、LED-1*3W | 套 |  | 1
64 | 030412004002 | 应急疏散指示灯 | 1、应急疏散指示灯 2、LED-1*1W | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 030412004003 | 楼层指示灯 | 1、楼层指示灯 2、LED-1*1W | 套 |  | 1
66 | 030412004004 | 安全出口 | 1、安全出口指示灯 2、LED-1*1W | 套 |  | 1
67 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统调试 | 系统 |  | 1
分部小计
措施项目
68 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
2.1 | 安全文明施工费
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）
2.2 | 夜间施工增加费
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）
2.3 | 二次搬运费
2.4 | 冬雨季施工增加费
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）
2.5 | 工程定位复测费
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）
2.6 | 其他
03B996 | 扬尘防治增加费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目计价表【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费+房修结构装饰装修规费+房修安装规费+管廊维护土建保洁检查检测规费+管廊维护附属规费
1.1 | 社会保险费 | 养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金
1.1.1 | 养老保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.1.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.1.2 | 失业保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.2.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.1.3 | 医疗保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.3.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.1.4 | 工伤保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.4.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：市一医院地下室改造医药器材仓库项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.5 | 生育保险金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.1.5.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.2 | 住房公积金 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.2.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
1.3 | 工程排污费 | 房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程
1.3.3 | 通用安装工程 | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价）+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费
2 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目合计-税后包干价+其他项目费+规费+人工费调整
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机分析表(按类型分)【安装工程】
单位工程人材机分析表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工
1 | 普工 |  | 工日
2 | 技工 |  | 工日
3 | 高级技工 |  | 工日
4 | 人工费调整 |  | 元
合计
二、 | 材料
1 | 白布 |  | kg
2 | 半圆头镀锌螺栓M2~5*15~50 |  | 10个
3 | 冲击钻头φ6~8 |  | 个
4 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg
5 | 低碳钢焊条 J422 综合 |  | kg
6 | 电力复合酯 |  | kg
7 | 电气绝缘胶带18mm*10m*0.13mm |  | 卷
8 | 镀锌扁钢 综合 |  | kg
9 | 镀锌弹簧垫圈M16 |  | 个
10 | 镀锌地线夹φ20 |  | 套
11 | 镀锌地线夹φ25 |  | 套
12 | 镀锌电线管卡子20 |  | 个
13 | 镀锌电线管卡子25 |  | 个
14 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 |  | 个
15 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 |  | 个
16 | 镀锌垫圈M16 |  | 个
17 | 镀锌六角螺栓带螺母M16*85~100 |  | 套
18 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 |  | kg
19 | 镀锌铁丝综合 |  | kg
20 | 酚醛防锈漆 |  | kg
21 | 酚醛调和漆 各色 |  | kg
22 | 钢锯条 |  | 条
23 | 钢丝绳φ14.1~15 |  | kg
24 | 焊锡膏 |  | kg
25 | 焊锡丝综合 |  | kg
26 | 黄铜线综合 |  | kg
27 | 沥青绝缘漆 |  | kg
28 | 煤油 |  | kg
29 | 棉布400g/m2 |  | kg
30 | 棉纱 |  | kg
31 | 木螺钉φ2~4*6~65 |  | 个
32 | 木螺钉φ4*65 |  | 10个
33 | 平垫铁 综合 |  | kg
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
34 | 破布 |  | kg
35 | 其他材料费 |  | 元
36 | 其他材料费 |  | 元
37 | 汽油100# |  | kg
38 | 汽油综合 |  | kg
39 | 热缩端帽(不带气门) |  | 个
40 | 砂轮片φ100 |  | 片
41 | 砂轮片φ400 |  | 片
42 | 松香焊锡丝 综合 |  | m
43 | 塑料带20mm*40m |  | 卷
44 | 塑料管综合 |  | kg
45 | 塑料胀管φ6~8 |  | 个
46 | 铜接地端子带螺栓DT-6 |  | 个
47 | 铜接线端子20A |  | 个
48 | 铜接线端子DT-6 |  | 个
49 | 铜接线端子 DT-6 |  | 个
50 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5 |  | m
51 | 铜芯塑料绝缘电线BV-6 |  | m
52 | 铜芯塑料绝缘软电线BVR-4 |  | m
53 | 铜芯塑料绝缘软电线BVR-6 |  | m
54 | 锡基钎料 |  | kg
55 | 硬铜绞线TJ-2.5~4 |  | m
56 | 硬脂酸 |  | kg
57 | 油脂 |  | kg
58 | 自粘性塑料带20mm*20m |  | 卷
59 | 材料费调整 |  | 元
60 | 柴油【机械】 |  | kg
61 | 电【机械】 |  | kW·h
62 | 顶出风喷气增焓涡旋压缩机 |  | 台
63 | GCHV-22F1C |  | 台
64 | GCHV-28F1C |  | 台
65 | GCHV-150F2B |  | 台
66 | 控制器 |  | 台
67 | 海康威视数字硬盘录像机16路 |  | 台
68 | 交换机 |  | 台
69 | 监控硬盘 |  | 块
70 | 设备箱 |  | 个
71 | 监视器 |  | 台
72 | 海康威视全彩网络枪机 |  | 台
73 | 照明配电箱AL |  | 台
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
74 | 弱电箱 |  | 台
75 | 中央除湿机系统 |  | 套
76 | 原消防无管道沉井及提升泵 |  | 项
77 | 门禁系统 |  | 项
合计
四、 | 机械
1 | 折旧费 |  | 元
2 | 安拆费及场外运费 |  | 元
3 | 人工 |  | 工日
4 | 其他费 |  | 元
5 | 检修费 |  | 元
6 | 校验费 |  | 元
7 | 维护费 |  | 元
合计
五、 | 主材
1 | JDG20管 |  | m
2 | JDG25管 |  | m
3 | 网络插座 |  | 套
4 | 普通五孔插座 |  | 套
5 | 成套灯具 |  | 套
6 | 成套型电缆中间接头 |  | 套
7 | 电缆桥架 |  | m
8 | 电力电缆 |  | m
9 | WDZB-BYJ-2.5 |  | m
10 | WDZB-BYJ-4.0 |  | m
11 | 超五类网线 |  | m
12 | CAT6 |  | m
13 | 照明开关 |  | 只
14 | 温控开关 |  | 只
15 | 单联双开关 |  | 只
合计
总合计：
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期: