## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日
扉-3

## 表4 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程和单价措施项目
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
1.3 | 其中：安全文明施工费
1.4 | 一、室内管道排查
1.5 | 二、室外管道排查
二 | 其他项目费 |  |  |  | －
三 | 甲供费用（单列不计入造价)
四 | 人工费调整（含税）
4.1 | 人工费价差
4.2 | 人工费价差增值税
五 | 含税工程造价
单位工程数据：
人工费
材料费
施工机具使用费
费用
主材费
设备费
增值税
投标报价合计:
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表4

## 表5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 |  |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一、室内管道排查
1 | 03B001 | 消防管道漏水点探测 | 室内消防管道漏水点探测 沿着管道方向逐步检查用工 | 工日
2 | 031003003001 | 更换阀门 | 更换蝶阀 原有DN150蝶阀保护性拆除，更换DN150蝶阀，沟槽连接 | 个
3 | 03B002 | 启泵调试费 | 蝶阀更换前启泵调试及观察、蝶阀更换后启泵调试及观测用工 | 工日
4 | 031003003002 | 更换阀门 泄压阀 | 更换泄压阀 原有DN100泄压阀保护性拆除，更换DN100泄压阀，沟槽连接 | 个
5 | 03B003 | 启泵调试费 | 泄压阀更换前启泵调试及观察、泄压阀更换后启泵调试及观测用工 | 工日
分部小计
二、室外管道排查
6 | 03B004 | 室外管道漏水点探测费 | 1.室外消防供水管漏水点探测费 采用设备探测，往返探测3次。漏水点探测费按管道延长米计算，探测单价按市场价取定，不含税市场单价20元/m | 米
7 | 031003003003 | 更换阀门 | 更换蝶阀 原有DN150蝶阀保护性拆除，更换DN150蝶阀，沟槽连接 | 个
8 | 03B005 | 启泵调试费 | 蝶阀更换前启泵调试及观察、蝶阀更换后启泵调试及观测用工 | 工日
9 | 03B006 | 阀门井内抽水费 | 1.阀门井内积水排除，采用潜水泵抽排 | 台班
10 | 03B007 | 破除地面 | 因消防供水管破裂漏水，需破除路面及开挖土方后进行修复。初步预估有3处，预估每处破除及开挖人工及设备费用为不含税5000元/处 | 处
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 |  |  |  |  | 标段：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 03B008 | 供水管拆除及维修 | 1.因消防供水管道破裂漏水，需拆除部分管道并更换，每处管道拆除及更换工料费用为2500元/处（不含税单价） | 处
12 | 030901002001 | 管道试压 | 管道修复完成后，室外供水管道试压 | m
13 | 010103002001 | 垃圾处理 | 消防供水管网修复后，现场垃圾清理及外运 | 项
14 | 03B009 | 道路修复 | 消防供水管道修复后，开挖的道路恢复:管沟回填黄沙、砼基层浇筑、铺贴大理石或沥青路面，工料机不含税单价按260元/m2计算 | m2
15 | 030901011001 | 室外消火栓更换 | 室外消火栓更换：拆除原已安装的消火栓后，更换新的消火栓 | 套
16 | 03B010 | 启泵调试费 | 管道修复后启泵调试及观测用工 | 工日
17 | 03B011 | 绿植恢复 | 消防管网修复，部分绿植破环后修复费用。按实际费用4800元计入（不含税） | 项
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5

## 单位工程人材机分析表(按类型分)
单位工程人材机分析表
工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工
1 | 普工 |  | 工日
2 | 技工 |  | 工日
3 | 技工 |  | 工日
4 | 技工 |  | 工日
5 | 室外管道漏水点探测费人工费 |  | 元
6 | 破除地面人工费 |  | 元
7 | 供水管拆除及维修人工费 |  | 元
8 | 绿植恢复人工费 |  | 元
9 | 人工费调整 |  | 元
合计
二、 | 材料
1 | 道路修复 |  | m2
2 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  | 块
3 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 |  | kg
4 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 |  | kg
5 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M16*100以内 |  | 10套
6 | 焊接钢管DN20 |  | m
7 | 黑玛钢堵头DN15 |  | 个
8 | 六角螺栓 |  | kg
9 | 卵石 |  | m3
10 | 螺纹阀门DN15 |  | 个
11 | 螺纹阀门DN20 |  | 个
12 | 棉纱 |  | kg
13 | 平焊法兰PN1.6MPa DN100 |  | 片
14 | 其他材料费 |  | 元
15 | 热轧厚钢板δ12~20 |  | kg
16 | 热轧厚钢板δ8.0~15 |  | kg
17 | 润滑剂 |  | kg
18 | 石棉橡胶板低压 δ0.8~6 |  | kg
19 | 输水软管φ25 |  | m
20 | 水 |  | m3
21 | 无缝钢管φ22*2 |  | m
22 | 橡胶板δ1~3 |  | kg
23 | 橡胶软管DN20 |  | m
24 | 压力表弯管DN15 |  | 个
25 | 氧气 |  | m3
26 | 乙炔气 |  | kg
27 | 材料费调整 |  | 元
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
28 | 柴油【机械】 |  | kg
29 | 电【机械】 |  | kW·h
30 | 预拌混凝土C20 |  | m3
合计
四、 | 机械
1 | 垃圾处理机械费 |  | 元
2 | 折旧费 |  | 元
3 | 安拆费及场外运费 |  | 元
4 | 人工 |  | 工日
5 | 其他费 |  | 元
6 | 检修费 |  | 元
7 | 维护费 |  | 元
合计
五、 | 主材
1 | 地上式消火栓 |  | 套
2 | 沟槽阀门 DN150蝶阀 |  | 个
3 | 沟槽阀门 DN100减压阀 |  | 个
4 | 卡箍连接件 DN150含胶圈 |  | 套
5 | 卡箍连接件 DN100含胶圈 |  | 套
6 | 消防栓底座带弯头 DN100 |  | 个
合计
总合计：
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:

## 分部分项工程和单价措施项目全费用清单分析表
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 | [11 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
1 | 03B001 | 消防管道漏水点探测 | 工日
| 补子目1 | 消防管道漏水点探测 | 工日
2 | 031003003001 | 更换阀门 | 个
| 借3-1-237 *1.3 | 阀门拆除 公称直径(mm以内) 200 保护性拆除 单价*1.3 | 个
| C10-5-119 | 沟槽阀门 公称直径(mm以内)150 | 个
| 主材 | 沟槽阀门 DN150蝶阀 | 个
| 主材 | 卡箍连接件 DN150 | 套
3 | 03B002 | 启泵调试费 | 工日
| 补子目2 | 启泵调试费 | 工日
4 | 031003003002 | 更换阀门 泄压阀 | 个
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 | [11 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| 借3-1-236 *1.3 | 阀门拆除 公称直径(mm以内) 100 保护性拆除 单价*1.3 | 个
| C10-5-117 | 沟槽阀门 公称直径(mm以内)100 | 个
| 主材 | 沟槽阀门 DN100减压阀 | 个
| 主材 | 卡箍连接件 DN100 | 套
5 | 03B003 | 启泵调试费 | 工日
| 补子目2 | 启泵调试费 | 工日
6 | 03B004 | 室外管道漏水点探测费 | 米
| 补子目3 | 室外管道漏水点探测费 | 米
7 | 031003003003 | 更换阀门 | 个
| 借3-1-237 *1.3 | 阀门拆除 公称直径(mm以内) 200 保护性拆除 单价*1.3 | 个
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 | [11 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| C10-5-119 | 沟槽阀门 公称直径(mm以内)150 | 个
| 主材 | 沟槽阀门 DN150蝶阀 | 个
| 主材 | 卡箍连接件 DN150 | 套
8 | 03B005 | 启泵调试费 | 工日
| 补子目2 | 启泵调试费 | 工日
9 | 03B006 | 阀门井内抽水费 | 台班
| 借G4-19 | 抽明水 使用台班 | 每台班
10 | 03B007 | 破除地面 | 处
| 补子目4 | 破除地面 | 处
11 | 03B008 | 供水管拆除及维修 | 处
| 补子目5 | 供水管拆除及维修 | 处
12 | 030901002001 | 管道试压 | m
| C10-11-134 | 管道水压试验 公称直径(mm以内)150 | 100m
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：襄阳市第一人民医院高新院区室外消火栓管网漏水维修项目 | [11 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
13 | 010103002001 | 垃圾处理 | 项
| 补子目6 | 垃圾处理 | 项
14 | 03B009 | 道路修复 | m2
| 补子目7 | 道路修复 | m2
15 | 030901011001 | 室外消火栓更换 | 套
| 借5-1-67 | 室外地上式消火栓拆除 公称直径100(mm) 消火栓位置 支管 | 套
| C9-1-89 | 室外地上式消火栓 公称直径 100(mm)支管安装 | 套
| 主材 | 地上式消火栓 | 套
| 主材 | 消防栓底座 | 个
16 | 03B010 | 启泵调试费 | 工日
| 补子目2 | 启泵调试费 | 工日
17 | 03B011 | 绿植恢复 | 项
| 补子目8 | 绿植恢复 | 项
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期: