襄阳市第一人民医院总务科康馨楼地下室设备间储气罐采购及安装项目采购需求

根据工作需要，第一人民医院总务科对 康馨楼地下室设备间储气罐采购及安装  项目进行议价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价参与。

- 采购项目名称：康馨楼地下室设备间储气罐采购及安装

- 本项目类别：

- □物资采购类；☑设备安装维修类；□后勤服务类；；

- 最高限价： 23000元。（报价即视同完全响应本项目技术服务要求）；

- 采购内容及服务要求：（项目负责人填写）

- 康馨楼地下室正压机房采购并安装一台储气罐。

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 |
| 1 | 储气罐采购及安装 | 容积≥1立方，压力≥0.84Mpa，介质 空气，设计使用温度≥100度，使用年限≥10年 |  | 1 | 套 | 2.3万 |
| 服务要求： 1，严格按照国家相关标准规规范采购并安装储气罐，做好搬运施工期间安全防范，服务过程中，因安全措施，管理措施等任何原因导致的安全事故及损失，由供应商承担责任及相应赔偿。 - 2，供应商应充分了解医院使用需求，负责储气罐更换期间供气替代，确保不间断供气及科室使用安全。 - 3，严格执行国家相关的规范、规程、规定，按国家所有现行有关验收规范、规程、质量检验验收标准等为验收标准。 4，成交供应商应严守采购人的商业秘密，对采购人提供的所有资料和实施任务过程中接触的资料均予以保密。 5，本项目报价应包含各项服务以及伴随服务的有关费用，且所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商报价中。 |  |  |  |  |  |  |

五、议价时间：以采购人电话通知时间为准

采购人：襄阳市第一人民医院总务科

地 址：襄阳市第一人民医院

联系人：周老师

联系电话：18972201877

附件：（供应商填写）

## 报价表

| 项号 | 名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |
| 质保： |  |  |  |  |  |  |
| 其它优惠服务： |  |  |  |  |  |  |
| 本项目报价有效期为报价截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |
| 完成期限: |  |  |  |  |  |  |

须附储气罐实际参数规格、技术服务等相关资料，不提供报价无效。